四川济通工程试验检测有限公司

检测楼通风橱及废气收集设备采购项目

询 价 文 件

采 购 人：四川济通工程试验检测有限公司

二〇二三年二月

四川济通工程试验检测有限公司

检测楼通风橱及废气收集设备采购询价函

各供应商 ：

根据相关法律法规及公司《外部供应采购管理办法》规定,现公司需进行通风橱及废气收集设备进行询价采购，现将有关事项说明如下：

一、采购人：四川济通工程试验检测有限公司

二、项目名称：四川济通公司检测楼通风橱及废气收集设备采购项目

三、采购编号：SCJTWC20230207

- 四、项目概述：

- （一）设备名称、规格型号、数量：

- 检测楼通风橱及废气收集设备规格、参数明细

| 序号 | 名称 |  | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机类设施 | 轴流风机 | 8-3/0.55KW | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 轴流风机 | 8-3/2.2KW | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 轴流风机、风阀、通风橱用电缆及线管 |  | 批 | 1 |  |
| 4 |  | 轴流风机、风阀、通风橱用开关等 |  | 批 | 1 |  |
| 5 | 管道类 | 管道 | Φ200 | 米 | 25 | 螺旋镀锌管T=0.6 |
| 6 |  | 管道 | Φ250 | 米 | 8 | 螺旋镀锌管T=0.6 |
| 7 |  | 弯头 | Φ200 | 个 | 10 | 镀锌板T=0.6 |
| 8 |  | 弯头 | Φ250 | 个 | 3 | 镀锌板T=0.6 |
| 9 |  | 法兰 | Φ200*2.5 | 个 | 30 | 镀锌板T=2.0 |
| 10 |  | 法兰 | Φ250*2.5 | 个 | 30 | 镀锌板T=2.0 |
| 11 |  | 变径 | Φ300变Φ250 | 个 | 1 | 镀锌板T=0.6 |
| 12 | 通风橱 | 通风橱 | 1800*850*2300 | 个 | 3 | 碳钢板喷漆 |
| 13 | 废气收集罩风阀及控制 | 废气收集罩 | 1500*1000*400 | 个 | 2 | 镀锌板T=1.2 |
| 14 | 安装范围内的紧固件及其附件 | 镀锌螺丝、螺母、垫片 | M8*30 | 套 | 500 |  |
| 15 |  | 管道连接密封条 | 30*3.0 | 米 | 10 |  |
| 16 |  | 安装固角钢 | 40*40*4.0 | 米 | 30 | 镀锌 |

（二）本项目基本概况如下：

1.保证品质质量要求，参数指标应符合上述的要求。

2.配置及售后服务优良。

3.合同签订后2023年2月28日前完成现场安装及验收交付，货物送至采购人指定地点 四川省成都市双流蛟龙港威海路150号 。若需退换货物，在规定的时间内完成或至符合要求。

4.本项目为一个采购包，供应商不得对所投货物和服务分解后进行响应；供应商不得将采购合同转包或分包。否则，采购人有权解除合同。

（三）最高限价

本项目最高限价金额为人民币44000.0元（含13%增值税、运费、安装费等），供应商报价包含设备材料出厂价、运费、增值税费等供应商为实现销售所发生的一切费用。

五、供应商须知

（一）供应商资格要求：

1.具有本项目供货或实施能力，符合、接受并承诺履行本询价文件各项规定的供应商；

2.合法营业执照且包含该拟采货物经营范围；

3.确保所供货物原厂正品，质量品质有所保证；

4.单位负责人为同一人的多个供应商或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的报价；

5.本项目不接受联合体报价。

（二）无效报价文件

- 符合以下情形之一的报价视为无效报价：

- 1.未按要求签署或密封的报价函按无效文件处理。

- 2.报价超出采购人公布的采购最高限价的响应文件将被拒绝，按无效文件处理。

- 3.本项目供应商资格审查未通过的，按无效文件处理。

- 4.递交文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认的按无效文件处理。

- 5.报价文件中的产品规格、技术参数明显不符合采购文件标准要求的按无效文件处理。

六、质量要求、验收及质保维护

（一）保证本次采购的设备品质要求：原厂正品，配置齐全，正常使用，具有一定品质，必须达到国家现行规定的检验标准。如不满足以上要求，因此给采购人造成的一切损失由供应商全部承担。

（二）对本次采购的设备需由供应商运到采购人指定地点现场定制、安装，双方签订验收书后方视为已交付产品。

（三）质保期、维修期均从验收合格交付之日起计算。

（四）设备质量质保期自验收合格后保修6个月；终身维修。

七、报价文件包括内容：

报价文件包括内容：

（一）报价声明

（二）报价函

1.报价表

2.供货期

3.付款方式：本项目价款按分期付款方式支付，合同签订后，甲方支付乙方订金，按总价的40％，安装交付验收合格后甲方支付乙方货款，按总价的55％，质保时间结束后，甲方支付乙方质保金，按总价的5％。

（三）资格证明文件

1.法定代表人身份证明或授权委托书

2.供应商证明材料：营业执照复印件、资质证书复印件（若需）

（四）原厂正品货物质量品质保证承诺书

八、报价评审

（一）评审办法

- 1.本次报价对资格审查通过后，采购评审小组对所有通过资格审查的供应商（即有效供应商）进行有效价格评审，即评审报价以经评审的有效报价为准；

- 2.有效报价文件（供应商）不少于3家；

- 3.按最低价法确定成交人（以经评审的报价为准），即报价最低的有效供应商确定为本项目询价采购成交人；若报价相同，以供货期、配置等综合性更占优势者为本项目询价采购成交人。

- 4.对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- （二）评审时间及地点

1.评审时间: 2023年2月13日 14：30

2.评审地点：四川济通工程试验检测有限公司会二楼议室

（三）成交书

确定成交人后2日内书面通知成交人；成交人接到成交通知书后3日内，与采购人进行采购合同洽谈，签订本项目采购合同。

九、供应商递交文件：

- （一）份数及有效期

- 纸质版报价文件1份,采购人不接收递交文件截止时间后送达的响应文件；报价文件有效期自递交之日起60日历天,有效期内不得撤回文件。

（二）签署及盖章

报价文件带“盖章”字样处及文件封面均应加盖供应商单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章），报价文件需经法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的报价文件中须附授权委托书。

（三）文件封面、装订及密封要求：

1.供应商报价文件统一用A4纸打印（白纸黑字），装订后密封在密封袋内，逐页加盖供应商公章。

2.报价文件须密封，密封口处应加盖供应商印章。

（四）递交方式、截止时间及地点

1.报价文件递交截止时间：2023年2月13日14:30前（北京时间），接受邮递送到方式（途中丢失的，由报价人自行负责）。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

2.报价文件递交地点：四川省成都市双流区蛟龙工业港威海路150号二楼会议室

十、采购文件发布：

询价文件发布在四川济通工程试验检测公司网站，免费下载获取。

【报价文件格式】

报价文件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：                     （公章）

日    期：       年    月    日

目  录

- 一、报价声明……………………………………………………

- 二、报价函………………………………………………………

- 报价表…………………………………………………………

- 供货期…………………………………………………………

- 付款方式………………………………………………………

- 三、资格证明文件……………………………………………

- 四、货物质量品质保证承诺书………………………………

一  报价声明

四川济通工程试验检测有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为               的四川济通工程试验检测有限公司                    的报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方承诺完全响应本项目询价文件的要求。

2、我方提交的响应文件，共一册1份。

3、如果我方的响应文件被接受，我方将履行询价采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

4、我方理解，只针对通过资格审查后的有效供应商予以评审，遵守贵公司有关询价采购的各项规定。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》合同篇和询价文件要求履行全部责任和义务。

7、我方的响应文件自开选之日起有效期为60日历天。

8、与本项目采购有关的一切正式往来通讯请邮寄：

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商单位全称（公章）

年   月   日

二  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的         （项目名称）（采购编号：）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

- 报价表（根据内容情况，报价表格式可采用横版）

- 检测楼通风橱及废气收集设备报价表

| 序号 | 名称 |  | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 价格 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机类设施 | 轴流风机 | 8-3/0.55KW | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 |  | 轴流风机 | 8-3/2.2KW | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | 轴流风机、风阀、通风橱用电缆及线管 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | 轴流风机、风阀、通风橱用开关等 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 5 | 管道类 | 管道 | Φ200 | 米 | 25 |  |  |  |
| 6 |  | 管道 | Φ250 | 米 | 8 |  |  |  |
| 7 |  | 弯头 | Φ200 | 个 | 10 |  |  |  |
| 8 |  | 弯头 | Φ250 | 个 | 3 |  |  |  |
| 9 |  | 法兰 | Φ200*2.5 | 个 | 30 |  |  |  |
| 10 |  | 法兰 | Φ250*2.5 | 个 | 30 |  |  |  |
| 11 |  | 变径 | Φ300变Φ250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 12 | 通风橱 | 通风橱 | 1800*850*2300 | 个 | 3 |  |  |  |
| 13 | 废气收集罩风阀及控制 | 废气收集罩 | 1500*1000*400 | 个 | 2 |  |  |  |
| 14 | 安装范围内的紧固件及其附件 | 镀锌螺丝、螺母、垫片 | M8*30 | 套 | 500 |  |  |  |
| 15 |  | 管道连接密封条 | 30*3.0 | 米 | 10 |  |  |  |
| 16 |  | 安装固角钢 | 40*40*4.0 | 米 | 30 |  |  |  |
| 17 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.上述所供货物必须保证品质要求：原厂原装正品，配置齐全，符合采购人标准要求，确保正常使用。

- 使用材料参数应符合询价文件的要求。

- 安装交付期：

- 付款方式：

供应商名称：

（加盖鲜章）

20    年  月  日

三  资格证明文件

（一）  法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2.授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- （二）供应商证明材料

- 1.营业执照复印件

2.资质证书复印件（若需）

- 四、货物质量品质保证承诺书

（依据具体项目要求，供应商可自行拟定格式）

供应商名称：

（加盖鲜章）

20    年  月  日