【报价文件格式】

报价文件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：                     （公章）

日    期：       年    月    日

目  录

一、报价声明……………………………………………………

二、报价函………………………………………………………

报价表………………………………………………………

三、资格证明文件………………………………………………

一  报价声明

四川济通工程试验检测有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为               的四川济通工程试验检测有限公司                        的报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方承诺完全响应本项目询价文件的要求。

2、我方提交的响应文件，共一册1份。

3、如果我方的响应文件被接受，我方将履行询价采购文件中规定的每一项要求。

4、我方理解，只针对通过资格审查后的有效供应商予以评审，遵守贵公司有关询价采购的各项规定。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》合同篇和询价文件要求履行全部责任和义务。

7、我方的响应文件自开选之日起有效期为60日历天。

8、与本项目采购有关的一切正式往来通讯请邮寄：

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

供应商单位全称（公章）

年   月   日

二  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的         （项目名称）（项目编号：）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

- 报价表（根据内容情况，报价表格式可采用横版）

| 序号 | 仪器名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 量程或规格 | 精度 | 检校参数 | 数量 | 最高限价（元） | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤筛 | 沧州路仪试验仪器有限公司 | (0.075-60)mm | (0.075-60)mm | U=5μm，k=2 | 外观以及各部分相互作用，筛孔平均尺寸 | 1 | 1000 |  |
| 2 | 震击式标准振筛机 | 浙江英松设备有限公司 | ZBSX 92A | 筛子直径：ø200-ø300mm | 震击147次/分，筛摇动221次/分 | 摇动次数，震击次数，回转半径 | 1 | 400 |  |
| 3 | 电子天平 | 上海友声衡器有限公司 | BS-30KA | 200g～30kg | 1g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 4 | 电子天平 | 上海友声衡器有限公司 | BS-30KA | 0.2kg～30kg | 1g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 5 | 电子天平 | 上海友声衡器有限公司 | BS-30KA | 100g～15KG | 0.5g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 6 | 电子天平 | 上海浦春计量仪器有限公司 | JY2002 | 0～2000g | 0.01g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 7 | 电子天平 | 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 | JY20002 | 0.5-2000g | 0.01g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 8 | 电子天平 | 福州华志科学仪器有限公司 | TP-A2000 | 0～2000g | 0.01g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 5 | 400 |  |
| 9 | 电子天平 | 余姚市金诺天平仪器有限公司 | TD2000 | 0～2000g | 0.01g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 10 | 电子天平 | 福州华志科学仪器有限公司 | HZY-B5000 | 0～5000g | 0.01g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 11 | 电子天平 | 启东友铭衡器有限公司 | BH-15 | 5g～15kg | 0.5g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 12 | 电子天平 | 启东友铭衡器有限公司 | BS-30KA | 100g～15kg | 1g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 13 | 电子天平 | 福州华志科学仪器有限公司 | HZQ-A10 | 0～10000g | 0.1g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 14 | 电子天平 | 福州华志科学仪器有限公司 | HZT-A+200 | 0～200g | 0.001g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 15 | 电子天平 | 福州华志科学仪器有限公司 | HZQ-A15 | 0～15kg | 0.1g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 16 | 电子天平 | 上海友声 | BS-30KA | 30kg | 1g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 3 | 400 |  |
| 17 | 电子计重秤 | 上海浦春计量仪器有限公司 | JSB30-1 | 30kg | 1g | 空称测试 称量测试 偏载测试 重复性测试 | 3 | 100 |  |
| 18 | 电子天平（带充电蓄电池） | 华志（福建）电子科技有限公司 | HZQ-A10 | 10kg | 0.1g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 19 | 电子台秤 | 上海浦春计量仪器有限公司 | TCS-100 | 100kg | 5g | 通用技术要求的检查，置零准确度及除皮准确度，称量测试，偏载测试，重复性测试，鉴别阈测试，除皮后的称量测试 | 1 | 140 |  |
| 20 | 电子天平 | 华志（福建）电子科技有限公司 | TP-A2000 | 2kg | 0.01g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 21 | 电子计重秤 | 上海浦春计量仪器有限公司 | JSB30-1 | 30kg | 1g | 天平偏载误差，天平重复性，天平示值误差，天平所附砝码 | 2 | 100 |  |
| 22 | 静水天平 | 华志（福建）电子科技有限公司 | HZQ-A15 | 15kg | 0.1g | 天平偏载误差，天平重复性，天平示值误差，天平所附砝码 | 1 | 400 |  |
| 23 | 电子台秤 | 永康市华鹰衡器有限公司 | TCS-150 | 150kg | 50g | 天平偏载误差 天平重复性 天平示值误差 | 1 | 140 |  |
| 24 | 电子天平 | 启东友铭衡器有限公司 | BH-30 | 30kg | 1g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 3 | 400 |  |
| 25 | 电子天平 | 福州华志科学仪器有限公司 | HZT-A+200 | 0～200g | 0.01g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 26 | 电子天平 | 上海友声 | BS-30KA | 30kg | 1g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 2 | 400 |  |
| 27 | 电子天平 | 余姚市金诺天平仪器有限公司 | JT2003A | 0～200g | 0.001g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 28 | 电子天平 | 余姚市金诺天平仪器有限公司 | TD10000 | 0-10000g | 0.1 | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 29 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 赛普斯天宇实验设备（成都）有限责任公司 | TH-07-250 | 20℃-250℃（300℃） | ±1℃ | 温度（50℃、65℃、80℃、105℃） | 1 | 800 |  |
| 30 | 电脑土壤液塑限联合测定仪 | 天津宏宇试验仪器制造有限公司 | TYS-3 | 量程≥25mm、砝码重24±0.1g、误差：＜0.05mm、锥角30°±0.2° | 最小分度：0.01mm； | 锥体重量（76g、100g），锥尖角度，盛土杯尺寸，测量误差，测量时间 | 2 | 400 |  |
| 31 | 多功能电动击实仪 | 浙江辰鑫机械设备有限公司 | DZY-Ⅲ | 设定锤击次数:0-99次 | 30次/分±1次 | 外观及相互作用，击锤质量，击锤落高，击实锤体锤底直径，击实锤体的侧母线与击实筒内壁的间隙，试筒尺寸，计数 | 1 | 500 |  |
| 32 | 多功能电动击实仪（国标） | 成都市成鑫元科技有限公司 | BKJ-Ⅲ | 锤重4.5kg、落距457mm、锤底直径51mm、筒直径152mm高116mm | / | 锤重，落距，锤底直径，筒直径，筒高，计数，击实锤体的侧母线与击实筒内壁的间隙 | 1 | 500 |  |
| 33 | 粗粒土电动击实仪 | 北京世纪诚达试验仪器制造有限公司 | XB-CSK |  |  | 外观，计数器，击实锤质量，击锤高度，锤底直径，击实筒尺寸，击实锤体的侧母线与击实筒内壁的间隙 | 1 | 500 |  |
| 34 | 多功能电动击实仪 | 北京世纪诚达试验仪器制造有限公司 | CSK-Ⅵ | 锤击速度:37-39次/分 |  | 外观及相互作用，击锤质量，击锤落高，击实锤体锤底直径，击实锤体的侧母线与击实筒内壁的间隙，试筒尺寸，计数 | 1 | 500 |  |
| 35 | 多功能液压脱模机 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | YTM-300 | (三项1.1KW) | / | 外观检测，顶板孔径，托盘直径，托盘的中心与上升轴中心的同心度 | 1 | 300 |  |
| 36 | 路面材料强度试验仪 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | MQS-2 | 最大荷载:100KN;最大位移:200mm | ±1% | 外观及工作性能，丝杆速度，丝杆最大位移距离，试验力校准 | 1 | 600 |  |
| 37 | CBR试验装置（浸水膨胀附件、CBR试模等） | 河北 | 试筒：内径152mm、 高170mm | / | / | 贯入杆直径，试筒直径、高度，荷载板质量 | 1 | 900 |  |
| 38 | CBR试验装置（浸水膨胀附件、CBR试模等） | 浙江辰鑫机械设备有限公司 | 试筒：内径152mm、 高170mm | / | / | 贯入杆直径，试筒直径、高度，荷载板质量 | 18 | 100 |  |
| 39 | 土壤比重瓶 | / | 100ml | 100ml | U=0.2ml，k=2 | 外观及常规检测，示值校准 | 6 | 100 |  |
| 40 | 土壤回弹模量测定仪 | 中崇科学仪器浙江公司 | MH-Ⅱ | / | / | 外观及各部分相互作用，杠杆比，砝码 | 1 | 300 |  |
| 41 | 野外承载板试验仪 | 江苏省沭阳县市政仪器有限公司 | 油压表式 | 10t | U=1.2%，k=2 | 外观及各部分相互作用，承载板直径，高度，压力回归方程 | 1 | 400 |  |
| 42 | 振动压实仪 | 天津东正测控技术发展有限公司 | DZ-08 | / | / | 激振力、振频、静压力、试件试模尺寸 | 1 | 400 |  |
| 43 | 表面振动压实仪 | 北京天畅通达仪器有限公司 | BZYS4212 | / | / | 外观及各部分相互作用，计时功能检查，大试筒内径，大试筒容积，振动频率，振实台静压力，激振力 | 1 | 400 |  |
| 44 | 岩石三轴试验机 | 成都东华卓越科技有限公司 | YSSZ-50 | / | / | 外观及各部分相互作用，压向示值，位移示值，轴向变形示值，围压压力 | 1 | 1500 |  |
| 45 | 自由膨胀率测定仪 | 北京中科建仪电子科技有限公司 | / | / | / | 量土杯内径，高度，漏斗上下口直径 | 1 | 200 |  |
| 46 | 箱式电阻炉 | 上海光地仪器设备有限公司 | 5-12 | 1200℃ | ±5℃ | 外观、炉温均匀度、炉温稳定度、炉温偏差、炉内最大温差 | 1 | 400 |  |
| 47 | 电子天平 | 梅特勒-托利多国际贸易（上海）有限公司 | ME204 | 0.01g-220g | 0.0001g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 48 | 电子天平 | 赛多利斯科学仪器（北京）有限公司 | IX35-1CN/SQP | 0.001g-30g | 0.00001g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 49 | 百分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | （0-10）mm | / | / | 重复性，示值误差，回程误 | 1 | 40 |  |
| 50 | 百分表 | 成量 | （0-10）mm | (0-10)mm | 0.01mm | 重复性，示值误差，回程误 | 3 | 40 |  |
| 51 | 全自动气压固结仪（中压） | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | GZQ-1型 | 检校的16个百分表 | / | 重复性，示值误差，回程误 | 1 | 640 |  |
| 52 | 应变控制式直剪仪 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | ZJ型 | 1.2kN | 检校的4个测力环：A4470、A4195、A4197、A4257 | 测力环1.2kN（4个）、1kN（4个）的回归曲线，位移传感器：位移、剪切速率，加压杠杆比，砝码质量 | 1 | 5000 |  |
| 53 | 数显恒温油浴锅 | 金坛市虹盛仪器厂 | HH-S | 室温+5℃～300℃ | ≤±1℃ | 外观、温度偏差、温度均匀度、温度波动度 | 1 | 400 |  |
| 54 | 应变控制式三轴仪 | 南京土壤仪器厂有限公司 | TSZ-2 | 0.001-1.6mm/min | 最小分度：0.1ml | 最大试验力，横梁移动速度（0.6mm/min、1.6mm/min），负荷计量仪，周围压力，反压力，体变测量，轴向位移，孔隙压力 | 1 | 2000 |  |
| 55 | 应变控制式无侧限压力仪 | 南京南土仪器设备有限公司 | YYW-2 | 最大测力： 0.6KN | 1.0级 | 回归方程 | 1 | 400 |  |
| 56 | 应变控制式无侧限压力仪（百分表） | 南京南土仪器设备有限公司 | （0-30）mm | 最大测力： 0.6KN | / | 重复性，示值误差，回程误差 | 1 | 1000 |  |
| 57 | 百分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 重复性，示值误差，回程误差 | 5 | 50 |  |
| 58 | 碎石针状规准仪 | 上虞市建清五金仪器厂 | / | / | U=0.07mm，k=2 | 针状规准仪规准柱高度、针状规准仪相邻规准柱间距 | 1 | 300 |  |
| 59 | 碎石片状规准仪 | 上虞市建清五金仪器厂 | / | / | U=0.07mm，k=2 | 片状规准仪规准版上表面的平整度、片状规准仪规准长度和宽度 | 1 | 300 |  |
| 60 | 针状规准仪（水利） | 绍兴市上虞探矿仪器厂 | / |  |  | 外观及工作正常性检查，针状规准仪相应的立柱间距 | 1 | 300 |  |
| 61 | 片状规准仪（水利） | 绍兴市上虞探矿仪器厂 | / |  |  | 片状规准仪相应的孔宽，片状规准仪相应的孔长 | 1 | 300 |  |
| 62 | 游标卡尺 | 成都成量工具集团有限公司 | （0-300）mm | / | 0.02mm | 外观、各部分相互作用、各部分相对位置、标尺标记的宽度和宽度差、测量面的表面粗糙度、测量面的平面度、零值误差、示值误差 | 1 | 50 |  |
| 63 | 微机控制恒加荷速率压力试验机 | 浙江辰鑫机械设备有限公司 | CXAW-2000 | 0-2000KN | Ⅰ级 | 零点漂移，示值相对误差，示值重复性相对误差 | 1 | 1000 |  |
| 64 | 液压式压力试验机 | 浙江辰鑫机械设备有限公司 | CXYE-2000C | 0-2000KN | Ⅰ级 | 零点漂移，示值相对误差，示值重复性相对误差 | 1 | 1000 |  |
| 65 | 洛杉矶磨耗仪 | 上海英松工矿设备仪器有限公司 | MH-Ⅲ | / | / | 滚筒内径，滚筒内侧长度，滚筒转速，A、B、C(钢球直径、钢球质量、钢球总质量) | 1 | 400 |  |
| 66 | 加速磨光机 | 沭阳县高速公路仪器有限公司 | JM-Ⅲ | / | / | 外观及功能正常性检查，道路轮装满试件后的直径，道路轮装满试件后的宽度，道路轮工作时的转速，橡胶轮直径，橡胶轮胎面宽度，橡胶轮硬度，喂砂装置粗砂的输砂量，喂砂装置细砂的输砂量，供水装置速率，橡胶轮对道路轮的正向压力 | 1 | 400 |  |
| 67 | 细集料砂当量试验器 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0334 | / | / | 振荡器（振频、振荡时间、振荡距离、内径、外径、高度），试筒（液面控制线位置高度线、高度标尺示值误差、标尺刻度示值误差，质量、底座直径、活塞杆长度），配重活塞（套筒上部圆柱体厚度、高度标尺示值误差、标尺刻度示值误差、活塞杆与底座垂直度偏差值），冲洗管（内径、外径、冲洗杆直径） | 1 | 400 |  |
| 68 | 李氏比重瓶 | 安徽省天长市天马化玻有限责任公司 | 250ml | 250ml | 0.1ml | 通用技术要求、分度值、示值误差 | 3 | 100 |  |
| 69 | 细集料棱角性试验仪 | 上虞市探矿仪器厂 | BE-Ⅱ | / | / | 外观及各部分相互作用，圆筒形容量瓶容积，金属制倒圆锥漏斗高，金属制倒圆锥漏角度，流出孔开口直径，接受容器内径：高 | 1 | 300 |  |
| 70 | 细集料流动时间测定仪 | 中崇科检测仪器浙江公司 | / | / | / | 外观及各部分相互作用，金属圆筒上部直径，金属圆筒高，漏斗开口角度，流出孔直径 | 1 | 300 |  |
| 71 | 石粉含量测定仪 | 成都中科智创科技有限公司 | NSF-1 | (400-600)转/min | 最大600转/min±60转、最小400转/min±40转 | 转速（400r/min、600r/min） | 1 | 400 |  |
| 72 | 砼收缩膨胀仪 | 浙江省上虞市探矿仪器厂 | HSP-540 | / | / | 外观，校对杆长度 | 1 | 300 |  |
| 73 | 测力环 | 上海英松工矿设备仪器有限公司 | 7.5KN | / | / | 力值示值误差、回归方程 | 1 | 400 |  |
| 74 | 测力环 | 上海英松工矿设备仪器有限公司 | 100KN | / | / | 力值示值误差、回归方程 | 1 | 400 |  |
| 75 | 测力环 | 上海英松工矿设备仪器有限公司 | 30KN | / | / | 力值示值误差、回归方程 | 1 | 400 |  |
| 76 | 全自动碱骨料试验箱 | 北京数智意隆仪器有限公司 | JKS | 控温范围：室温～100℃（可调） | 控温：±0.2℃;控时：±1min | 温度显示值（38℃、40℃、80℃），温度上下偏差，温度波动度 | 2 | 600 |  |
| 77 | 分样筛 | 上虞市道墟鸣鸣五金仪器厂 | 1.7mm | / | / | 外观以及各部份相互作用，筛孔平均尺寸 | 1 | 100 |  |
| 78 | 新标准方孔砂石筛 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36、4.75、9.5mm | 0.075-9.5mm | U=4μm，k=2 | 外观以及各部份相互作用，筛孔平均尺寸 | 1 | 800 |  |
| 79 | 新标准方孔砂石筛 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36、4.75、9.5mm | 0.075-9.5mm | / | 外观以及各部分相互作用，筛孔平均尺寸 | 1 | 800 |  |
| 80 | 砂子压碎指标测定仪 | 成都成鑫元科技有限公司 | 70*77mm | / | / | 试筒内径，高度，壁厚，压柱，压头直径，压杆直径，压柱总长，压头厚度，底板，内外径、硬度 | 1 | 300 |  |
| 81 | 碎石压碎指标测定仪（国标） | / | / | / | / | 外观检查，试筒（内径、高度、壁厚），压柱（压头直径、压柱直径、压柱总长、压头厚度、硬度），底板（直径、厚度（中间部分）、边缘厚度），捣棒直径，金属筒（内径、高度） | 1 | 300 |  |
| 82 | 新标准方孔石子筛 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 2.36、4.75、9.5、13.2、16、19、26.5、31.5、37.5、53、63、75、90mm | 0.075-90mm | U=3μm，k=2 | 外观，筛孔平均尺寸 | 1 | 1200 |  |
| 83 | 新标准方孔石子筛 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 2.36、4.75、9.5、13.2、16、19、26.5、31.5、37.5、53、63、75、90mm | / | / | 外观，筛孔平均尺寸 | 1 | 1200 |  |
| 84 | 砂子漏斗 | / | / | / | / | 外观检查，漏斗管子内径，漏斗活动门与容量筒上端间距离 | 1 | 100 |  |
| 85 | 砖用卡尺 | 浙江 | ZK-1 | -15～+30mm 45～247mm | 0.1mm0.5mm | 外观、各部分相互作用、各部分相对位置、标尺标记的宽度和宽度差、测量面的表面粗糙度、测量面的平面度、零值误差、示值误差 | 1 | 100 |  |
| 86 | 集料软弱颗粒试验仪 | 成都市成鑫元科技有限公司 | JW-1 | 最大载荷：1000N | 1N | 力值示值误差 | 1 | 100 |  |
| 87 | 碱骨料流动度测定仪 | 天津市路达建筑仪器有限公司 | NLD-4 | 10次/6S | 落距10mm±0.2mm | 跳动部分总质量，落距，跳动频率和工作周期，桌面直径和刻圆直径，桌面平面度，桌面水平度，试模几何尺寸。10次用时 | 1 | 400 |  |
| 88 | 机械游标卡尺（双外爪） | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 0-300mm | 0-300mm（数显） | 0.02mm、0.05mm | 外观，各部分相互作用，各部分相对位置，测量面的表面粗糙度，测量面平面度，刀口内量爪的平面度，标尺标记的宽度和宽度差，圆弧内量爪的基本尺寸和平行度，零值误差，示值误差 | 1 | 40 |  |
| 89 | 超逊径筛 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 4mm、17mm、23mm、33mm、47mm、67mm、93mm、120mm、140mm、175mm | / | / | 外观以及各部分相互作用，网孔尺寸 | 1 | 1000 |  |
| 90 | 铁路道砟金属网筛 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 0.075-50mm | / | / | 外观以及各部分相互作用，网孔尺寸 | 1 | 1500 |  |
| 91 | 人工砂片状颗粒含量筛 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 3个（0.8×15、1.6×15、3.2×20） | 3个（0.8×15、1.6×15、3.2×20） | / | 外观以及各部分相互作用，网孔尺寸 | 3 | 300 |  |
| 92 | 粗骨料不规则颗粒含量筛 | 绍兴市博锐试验仪器有限公司 | 5个（3.6×30、6.4×40、8.8×40、11.4×50、14.5×50） | 5个（3.6×30、6.4×40、8.8×40、11.4×50、14.5×50） | / | 外观以及各部分相互作用，网孔尺寸 | 5 | 500 |  |
| 93 | 真空饱和装置 | 天津市路达建筑仪器有限公司 | ZK-270型 | 功率150W,表真空度0-0.1ZMPa | / | 外观，零位误差，示值误差，回程位移，轻敲位移，指针偏转平稳性，压力示值 | 1 | 300 |  |
| 94 | 全自动比表面积测定仪 | 上海康路仪器设备有限公司 | FBT-9 | 计时范围:0.1秒-9999.9秒;温度范围:8-34℃ | ﹤1％ | 外观、透气圆筒尺寸、穿孔板尺寸、试料层体积、U型压力计刻线间距、气密性 | 1 | 300 |  |
| 95 | 水泥净浆搅拌机 | 无锡市建工试验仪器设备有限公司 | NJ-160 | 公转慢速:62±5r/min;公转快速:125±10r/min;自转慢速:140±5r/min;自转块速:258±10r/min | 公转慢速:62±5r/min;公转快速:125±10r/min;自转慢速:140±5r/min;自转块速:258±10r/min | 搅拌叶片公转、自转转速，搅拌时间，搅拌叶片与锅底、锅壁的间隙 | 2 | 400 |  |
| 96 | 标准法维卡仪（水泥稠度凝结测定仪） | 上虞市道墟杨勇仪器厂 | / | / | U=0.02mm，k=2 | 外观及各部分相互作用，标尺，试杆，初凝针，终凝针，环形件端面与环形件端面间距离），试模含附件，平板玻璃厚度，滑动杆+试杆（试针），滑动杆偏摆 | 2 | 400 |  |
| 97 | 沸煮箱 | 无锡市锡仪建材仪器厂 | FZ-31A | 室温-100℃ | 升温时间(20℃升至100℃)：30±5min;横沸时间：3h±5min | 校准状态、校准点分布、测试点与壁距离、温度 | 1 | 300 |  |
| 98 | 水泥胶砂搅拌机 | 无锡市锡仪仪器机械有限公司 | JJ-5 | 自转:低140r/min;高285r/min | 慢:±5r/min;快:±10r/min | 叶片转速，搅拌时间，叶片与锅底间隙，叶片与锅壁间隙，加砂完全性 | 2 | 400 |  |
| 99 | 水泥胶砂振实台 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | ZS-15 | 频率:60次/60秒 | 落距:15mm±0.3mm;频率:60次/60秒±2秒 | 振幅，振幅60次时间，台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总质量，台盘除试模外的质量，台盘中心到臂杆轴中心的距离，套模尺寸（长、宽、高、隔板厚） | 1 | 400 |  |
| 100 | 恒温恒湿试验箱 | 成都市成鑫元科技有限公司 | HBY-40 | 温度：20±1℃湿度：96%±2% | 温度：20±1℃湿度：96%±2% | 温度（20℃）、湿度（95%）上下偏差、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 101 | 恒温水养护箱 | 北京申克伟杰仪器设备有限公司 | HBY-64型 | 180*320*75mm*64只 | ±1℃ | 温度（20℃）上下示值误差 | 1 | 400 |  |
| 102 | 微机控制压力试验机 | 浙江辰鑫机械设备有限公司 | CXYAW-300S | 抗压10-300KN 抗折1-10KN | 1.0级 | 零点漂移、抗折抗压试验力示值误差 | 1 | 1500 |  |
| 103 | 容量瓶 | 渝北 | 1000ml、500ml、250ml、100ml、50ml | 50ml-1000ml | A 级 | 外观、容量偏差、分度线宽度 | 2 | 150 |  |
| 104 | 量筒 |  | 1000ml、500ml、250ml、100ml、50ml、25ml、10ml | 10-1000ml | / | 外观、容量偏差、分度线宽度 | 1 | 250 |  |
| 105 | 移液管 |  | 100ml、50ml、25ml、10ml、5ml、2ml、1ml | / | / | 外观、容量偏差、流出时间、分度线宽度 | 1 | 700 |  |
| 106 | 滴定管（透明） |  | 5mL、10ml、25ml、50mL | / | / | 外观、容量偏差、流出时间、分度线宽度 | 10 | 100 |  |
| 107 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 上海光地仪器设备有限公司 | NLD-3 | 振动次数：25次 | 振动落距：10mm±0.2mm | 跳动部分总质量，落距，跳动频率和工作周期，桌面直径和刻圆直径，桌面平面度，桌面水平度，试模几何尺寸。 | 1 | 400 |  |
| 108 | 双光束紫外可见分光光度计 | 屹谱仪器制造（上海）有限公司 | U-1810DPC | 波长范围:190～1100nm | 波长精度：≤±0.3nm | 通用技术要求、波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、基线平直度、杂散光、吸收池的配套性 | 1 | 500 |  |
| 109 | 原子吸收分光光度计 | 北京普析通用仪器有限公司 | TAS-990F | 波长范围 ：190～900nm | 波长精度：±0.1nm | 外观、波长示值误差与重复性、基线稳定性、检出限、测量重复性、线性误差 | 1 | 1000 |  |
| 110 | 原子荧光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | AFS-8220 | / | / | 外观、稳定性、检出限、测量重复性、测量线性 | 1 | 700 |  |
| 111 | 原子吸收分光光度计 | 上海光谱仪器有限公司 | SP-3560AA | / | / | 外观、波长示值误差与重复性、检出限、测量重复性、线性误差 | 1 | 800 |  |
| 112 | 雷氏夹测定仪 | 上海康路仪器设备有限公司 | LD-50 | 2.5mm | 0.5mm | 外观及各部分相互作用，模座圆弧半径，膨胀值标尺基线圆弧半径，弹性标尺基线圆弧半径，悬丝直径，标尺刻度相对误差，砝码质量 | 1 | 400 |  |
| 113 | 火焰光度计 | 上海傲谱分析仪器有限公司 | AP1200 | Na:0-100ppm;K:0-100ppm | K:≤0.005mmol∕LNa:≤0.03mmol∕L | 外观、稳定性、检测限、重复性、线性误差、响应时间、样品吸喷量 | 1 | 400 |  |
| 114 | 电动离心机 | 北京中兴伟业仪器有限公司 | 800 | 4000r/min |  | 通用技术要求、误差、稳定度 | 1 | 300 |  |
| 115 | 电热恒温干燥箱 | 南通嘉程仪器有限公司 | JC101-4A | 室温+10℃～300℃ | ±1℃ | 外观、温度偏差、温度均匀度、温度波动度 | 2 | 400 |  |
| 116 | 红外碳硫分析仪 | 南京特瑞斯分析仪器制造有限公司 | TS-HWC9A | 碳：0.0001%～6.0000%；硫：0.0001%～5.00% | 灵敏度:0.01ppm | 外观、示值误差、重复性 | 1 | 500 |  |
| 117 | 电子天平 | 上海海康电子仪器厂 | FA114 | 0-110g | 0.0001g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 118 | 水泥压蒸釜 | 天津市港源试验仪器厂 | YZF-2A | / | / | 压力表：外观、零位误差、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性、电接点压力表设定点偏差和切换差、电接点压力表绝缘电阻 压蒸釜：45～75min内压力升至2.0MPa，在2.0±0.5MPa稳定3h以上，停止加热后y压力能在90min内从2.0降至0.1MPa | 1 | 600 |  |
| 119 | 测氯蒸馏仪 | 北京市永光明医疗仪器有限公司 | CL-1 | 温度范围：50～300℃ | ±0.5℃ | 外观、炉温均匀度、炉温稳定度、炉温偏差、炉内最大温差 | 1 | 400 |  |
| 120 | 标准筛 | 上虞市道墟港亚公路建材仪器厂 | 0.9mm | / | / | 外观及各部分相互作用、筛孔尺寸 | 1 | 100 |  |
| 121 | 水泥水化热测定仪 | 中兴 | (14～20)℃ | (14～20)℃ | 0.01℃ | 通用技术要求、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 122 | 火花直读光谱仪 | 钢研纳克检测技术股份有限公司 | SparkCCD 6500 | / | / | 波长示值误差及重复性，C、S、Mn、Si、P、Nb、Mo、V、Ti、Al、Cr、Ni、Cu、Zr、B、W、Co、As、Sn等化学成分检出限、重复性、稳定性 | 1 | 1200 |  |
| 123 | 混凝土标准养护室控制仪 | 成都市成鑫元科技有限公司 | YHS-160W型 | 恒定温度20℃±1℃,恒定湿度≥95%RH | ±0.5℃，±25RH | 温度（20℃）、湿度（95%）示值误差、均匀度、波动度 | 1 | 800 |  |
| 124 | 单卧轴强制式混凝土搅拌机 | 沈阳市建工试验仪器厂 | HJW-30-60型 | 48转/分 | / | 转速、与滚筒间歇 | 2 | 400 |  |
| 125 | 砼振动台 | 上海英松工矿设备仪器有限公司 | HCZT-Ⅱ | 震幅0.3～0.6mm、震频50Hz | Urel=6%，k=2 | 振幅（mm)，振动频率(Hz） | 1 | 400 |  |
| 126 | 混凝土振动台 | 天津路达试验仪器有限公司 | HZJ-A | 1000*1000mm | / | 振幅（mm)，振动频率(Hz） | 1 | 400 |  |
| 127 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 上海华龙测试仪器有限公司 | WAW-1000型 | 0-1000KN | 0.5级 | 试验力（100、200、400、600、800、1000）kN示值误差、重复性误差、同轴度、速率、位移 | 1 | 1600 |  |
| 128 | 砼坍落度筒 | / | / | / | U=0.3mm，k=2 | 塌落度筒（顶部内径、底部内径、高），捣棒（直径、长度），测量标尺示值误差 | 1 | 200 |  |
| 129 | 砼含气量测定仪 | 美国FORNEY | LA-316 | 0.1MPa | ±0.2%. | 指示器、压力，量体示值、含气量示值误差 | 1 | 200 |  |
| 130 | 数显砼贯入阻力仪 | 浙江辰鑫机械设备有限公司 | SGO-1200 | 最大贯入力：1200N | ±10N | 外观及相互作用检查、力值示值校准、试验筒尺寸校准、绝缘电阻、测针在11.2s内贯入深度，测针直径 | 1 | 600 |  |
| 131 | 数显混凝土贯入阻力测定仪 | 沧州路锋科技有限公司 | HG1000S | 最大贯入力：1200N | ±10N | 外观及相互作用检查，力值示值误差、重复性误差，测力系统回零误差，试样筒尺寸，绝缘电阻，测针在10.5s内贯入深度，测针直径 | 1 | 600 |  |
| 132 | 混凝土抗渗仪 | 天津市建仪试验仪器厂 | HP-4.0型 | （0-4）MPa | +0.3FS | 外观检查、零位漂移、示值误差、回程误差、压力值 | 12 | 400 |  |
| 133 | 冻融试验机 | 北京数智意隆仪器有限公司 | KDR-V3 | (-22℃～﹢22)℃ | U=0.5℃，k=2 | 温度示值误差（冻结终点温度、融化终点温度）、温度波动度、温度均匀度 | 1 | 600 |  |
| 134 | 混凝土耐磨性试验机 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | TMS-04 | / | / | 压力负荷，配重砝码，时间控制 | 1 | 400 |  |
| 135 | 卧轴式砂浆搅拌机 | 上海英松工矿设备仪器有限公司 | SJZ15型 | 50r/min | Urel=2%，k=2 | 转速、与滚筒间隙 | 1 | 400 |  |
| 136 | 砂浆稠度仪 | 无锡市建仪仪器机械有限公司 | SC-145型 | 沉入深度0～14.5cm;沉入体积0～229.3cm³ | 1mm | 锥体重量，试锥高度 | 1 | 400 |  |
| 137 | 砂浆分层度测定仪 | 无锡建仪仪器机械有限公司 | / | / | / | 上节筒内径，下节筒内径，上节筒高，下节筒高 | 1 | 150 |  |
| 138 | 干缩试验箱 | 北京数智意隆仪器有限公司 | ELH-468 | / | / | 温度，湿度 | 3 | 400 |  |
| 139 | 比长仪 | 上虞市探矿仪器厂 | 354 | 0-1mm | 0.001mm | 外观，校对杆长度 | 1 | 300 |  |
| 140 | 比长仪 | 天津市北辰建筑仪器有限公司 | ISOBY-160 | 158-161mm | 0.001mm | 外观，校对杆长度 | 1 | 300 |  |
| 141 | 千分表 | 桂林五顺量具制造有限公司 | 0-12.7mm | 0-12.7mm | 0.001 | 外观及各部分相互作用检查、示值误差 | 2 | 140 |  |
| 142 | 千分表 | 成量成都工具集团有限公司 | 0-1mm | 0-1mm | 0.001mm | 外观及部分相互作用检查，示值误差，回程误差 | 2 | 40 |  |
| 143 | 电子台秤 | 上海友声衡器有限公司 | TCS-100 | 0.1kg~100kg | 0.005kg | 通用技术要求的检测，置零准确定及除皮准确定，称量测试，偏载测试，重复性测试，除皮后的称量测试，鉴别阀测试 | 1 | 140 |  |
| 144 | 砼维勃稠度仪 | 沈阳实验仪器厂 | VBR-I | 振动频率:50Hz | 频率:50±3Hz,振幅:0.5±0.05mm | 外观，容器内径，容器高，圆盘直径、圆盘厚 | 1 | 400 |  |
| 145 | 砼压力泌水仪 | 浙江上虞市申克试验仪器厂 | SY-2 | / | / | 外观，压力示值 | 1 | 200 |  |
| 146 | 万能角尺 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 0°-320° | （0-320）°/2′ | 示值误差≤±2´ | 外观及各部分相互作用，示值误差，测量面的平面度，直角尺外角的垂直度 | 2 | 70 |  |
| 147 | 混凝土动弹模量测定仪 | 北京数智意隆仪器有限公司 | DT-W18 | 100Hz-20kHz | ＜2% | 外观及各部分相互作用、频率测量范围、最大运行功能、重复性、谐振频率准确度 | 1 | 1200 |  |
| 148 | 混凝土氯离子电通量测定仪 | 北京数智意隆仪器有限公司 | DTL-6T | 电流(0-500)mA | 输出电压:60.0±0.1V,输出电流:±1% | 外观及通电检测、输出电压、采样电流 | 1 | 500 |  |
| 149 | 游标高度卡尺 | 成都成量工具集团有限公司 | (0-500)mm | (0-500)mm/0.02mm | / | 外观，各部分相互作用，各部分相对位置，标尺标记的宽度和宽度差，量爪测量面和底座工作面的表面粗糙度，量爪测量面和底座工作面的平面度，量爪测量面和底座工作面平行度，零值误差，示值误差 | 1 | 100 |  |
| 150 | 线纹钢直角尺 | 宁波长城精工实业有限公司 | GWS-30A | / | / | 外观，α角测量面相对于基面的垂直度，β角测量面相对于基面的垂直度 | 1 | 50 |  |
| 151 | 测量显微镜 | 上海光学仪器有限公司 | 15J | / | / | 刻线间相对位置、仪器示值误差、仪器回程误差 | 1 | 300 |  |
| 152 | 砂浆凝结时间测定仪 | 天津市建仪试验仪器厂 | ZKS-100 | 0-100N | 1%N | 试模尺寸、水压力显示误差、水压力设定误差、水压力保持误差、时间 | 1 | 400 |  |
| 153 | 混凝土氯离子扩散系数测定仪 | 北京数智意隆仪器有限公司 | RCM-6TY | / | 电压:±0.1V，电流:±0.1mA | 外观及通电检测，输出电压，采样电流 | 1 | 600 |  |
| 154 | 压力泌水率仪 | 上虞市路通公路仪器有限公司 | SJ-I | 压力表0-1MPa | U=0.013mmMPa，k=2 | 外观检查、密封性、压力值 | 1 | 200 |  |
| 155 | 坍落度扩展度流动仪 | 天津市津杨建筑仪器厂 | / | / | 5mm | 底板平面度、同心圆直径标称值 | 1 | 400 |  |
| 156 | 自密实混凝土坍落扩展度仪 | 北京鹏昊仪器有限公司 | ZMS-T型 | / | / | 筒上口直径、筒下口直径、筒高、同心圆直径 | 1 | 400 |  |
| 157 | 砂浆抗渗仪 | 北京申克伟业试验仪器有限公司 | SS-15 | 最大工作压力1.47MPa |  | 试模尺寸、水压力显示误差、水压力设定误差、水压力保持误差、时间 | 1 | 400 |  |
| 158 | 自密实J环流动障碍高差仪 | 北京金鼎恒业仪器设备有限公司 | ZMS-J型 |  |  | 外观及各部分相互作用、尺寸示值校准 | 1 | 300 |  |
| 159 | 自密实混凝土U型箱 | 北京金鼎恒业仪器设备有限公司 | U型 | U型 | / | 外观及各部分相互作用、尺寸示值校准 | 1 | 300 |  |
| 160 | 自密实检测桶 | 四川鑫路达试验仪器设备有限公司 | ZMS-100型 |  |  | 外观及各部分相互作用、尺寸示值校准 | 1 | 300 |  |
| 161 | 自密实盛料器 | 四川路业通试验仪器有限公司 | / | / | / | 外观及各部分相互作用、尺寸示值校准、容积校准 | 1 | 300 |  |
| 162 | 角度测量装置 | / | 0-360° |  | 1° | 角度，横向标尺示值误差 | 1 | 300 |  |
| 163 | pH计 | 上海精密科学仪器有限公司 | PHS-3C | pH：（0～14.00）pH；mV：（0～±1999）mV | 0.01级 | 外观、电计示值误差、PH示值误差、输入电流、输入阻抗引起的示值误差、电计示值重复性、温度补偿器误差、仪器示值误差、仪器示值重复性 | 1 | 260 |  |
| 164 | 自动滴定仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | ZDJ-5B | (0.000-14.000)pH；(-1999.99～1999.99)mV；(-5.0～105.0)℃ | 0.001pH；0.01mV；0.1℃ | 外观、电计示值误差、电计输入阻抗、电位示值误差、电计输入电流、滴定管容量误差 | 1 | 500 |  |
| 165 | 数显恒温水浴锅 | 上海双捷实验设备有限公司 | DRHH-S4 | / | / | 外观、温度偏差、温度均匀度、温度波动度 | 1 | 300 |  |
| 166 | 电子恒温不锈钢水浴锅 | 成都市成鑫元科技有限公司 | HHS-8S | 室温～100℃ | ±0.5℃ | 外观、温度偏差、温度均匀度、温度波动度 | 1 | 300 |  |
| 167 | 电热干燥箱 | 南通沪南科学仪器有限公司 | HN202-T | 小型 | 0.1℃ | 温度偏差（105℃）、温度均匀度、温度波动度 | 1 | 400 |  |
| 168 | 流动度测试仪 | 绍兴市上虞区道墟飞腾建筑器材厂 | / | / | / | 外观，流动锥体积，水流出时间 | 1 | 400 |  |
| 169 | 生化培养箱 | 上海一恒科学仪器有限公司 | LRH-70 | / | / | 外观、温度偏差、温度均匀度、温度波动度 | 1 | 400 |  |
| 170 | 隔水式培养箱 | 上海合恒仪器设备有限公司 | GHP-9080 | / | / | 外观、温度偏差、温度均匀度、温度波动度 | 1 | 400 |  |
| 171 | 电热恒温培养箱 | 上海合恒仪器设备有限公司 | DHP-9082 | / | / | 外观、温度偏差、温度均匀度、温度波动度 | 1 | 400 |  |
| 172 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 上海申安医疗器械厂 | LDZF-50KB | / | / | 示值误差、温度波动度、温度分部均匀性、灭菌温度带 | 1 | 400 |  |
| 173 | 便携式多参数分析仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DZB-712 | / | / | 外观 pH：示值误差、重复性 电导率：引用误差、示值误差、重复性 溶解氧：零值误差、响应时间、示值误差、重复性、温度示值误差 | 2 | 1160 |  |
| 174 | 便携式多参数分析仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DZB-712F | PH：（0～14.00）pH/pX；电导率：0.000μS/cm~1000吗S/cm；mV：（-1999.9~1999.9）mV;溶解氧浓度：（0.00~19.99）mg/L | pH/pX:0.01级；电导率：1.0级；溶解氧：±0.30mg/L | 外观 pH：示值误差、重复性 电导率：引用误差、示值误差、重复性 溶解氧：零值误差、响应时间、示值误差、重复性、温度示值误差 | 1 | 1160 |  |
| 175 | 红外分光测油仪 | 北京华夏科创仪器股份有限公司 | OIL460 | （3400-2400）cm-1 | / | 通用技术要求、波长示值误差与重复性、噪声与漂移、透射比示值误差与重复性、基线平直度、杂散光、吸收池的配套性 | 1 | 680 |  |
| 176 | 透明度盘（塞氏圆盘） | 北京普力特仪器有限公司 | SD20 | / | / | 纤维卷尺：外观及各部分相互作用、线纹宽度、分度误差、示值误差 | 1 | 300 |  |
| 177 | 压浆剂专用搅拌机 | 成都市成鑫元科技有限公司 | RSJ-10L | 1000转以上/min | / | 拌叶转速 | 1 | 400 |  |
| 178 | 钢丝间泌水率试验仪 | 成都市成鑫元科技有限公司 | / | / | / | 外观，容器总高度（不含盖），内径，钢绞线公称直径、长度 | 1 | 200 |  |
| 179 | 液体比重天平 | 上海良平仪器仪表有限公司 | PZ－D-5 | / | / | 外观及标志、配套设备检查、测锤系统与15g钩码间的质量差值、天平灵敏度、测锤体积差所引起的行对密度误差、横梁分度的间距误差所引起的行对密度误差、天平变动性所引起的行对密度误差、以上三项指标之和的相对密度误差 | 1 | 400 |  |
| 180 | 标准检验筛 | 绍兴市上虞张兴纱筛厂 | 0.315mm | / | / | 外观及各部分相互作用、示值校准 | 2 | 200 |  |
| 181 | 水泥浆体Marsh流动时间测定仪 | 浙江大地仪器有限公司 | 适用JC/T1083-2008 | / | / | 尺寸 | 1 | 200 |  |
| 182 | 玻璃温度计 |  | 0-50℃ | 0-50℃ |  | 通用技术要求、示值误差 | 5 | 40 |  |
| 183 | 水泥细度负压筛析仪 | 上海路达实验仪器有限公司 | FSY-150 | -2000～-8000Pa | U=0.02kPa，k=2 | 负压示值校准，时间控制校准 | 1 | 200 |  |
| 184 | 直读式测钙仪 | 苏州市路达计量仪器仪表有限公司 | SG-6 | / | / | 有效氧化钙示值误差、电压值示值误差 | 1 | 300 |  |
| 185 | 新标准土壤筛 | 绍兴市公路仪器设备有限公司 | 5mm | / | / | 外观、筛孔尺寸 | 1 | 100 |  |
| 186 | 比重瓶（沥青密度瓶） | / | 25ml | / | / | 容量偏差 | 2 | 100 |  |
| 187 | 恒温水浴 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | HWY-501A | （室温+10℃）～70℃ | / | 25℃、60℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 1 | 400 |  |
| 188 | 恒温水浴 | 上海康路仪器设备有限公司 | 600型 |  | ±0.5℃~1℃ | 60℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 1 | 300 |  |
| 189 | 空盒气压表 | 上海孟德仪器仪表有限公司 | DYM3 | / | / | 整10hPa点示值修正值、相邻整10hPa点间示值修正值的变化量、温度系数、补充修正值 | 1 | 300 |  |
| 190 | 克利夫兰开口闪点试验器 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-3536-1 | / | / | 外观及各部分互相作用，闪点示值校准，尺寸校准（内径、深度、表现距杯口距离、外径） | 1 | 300 |  |
| 191 | 沥青薄膜烘箱 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0609 | 50—250℃ | ±0.5℃ | 163℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度 | 1 | 400 |  |
| 192 | 沥青旋转薄膜烘箱 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0610 | 工作室温度:163℃ | ±0.5℃ | 163℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度 | 1 | 400 |  |
| 193 | 石油蜡含量试验器 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0615 |  |  | -20℃温度平均值，温度上偏差，温度下偏差，温度波动度 | 1 | 400 |  |
| 194 | 沥青动力粘度试验器 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0620A | 18Pa·S-580000Pa·S | / | 60℃温度平均值，温度上偏差，温度下偏差，温度波动度 | 1 | 400 |  |
| 195 | 电子秒表 | 深圳市天福惠波实业有限公司 | PC396 | / | 0.01s | 外观及工作正常性检查、电子秒表测量误差(10s、10min、29min) | 10 | 100 |  |
| 196 | 布氏旋转粘度计 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | NDJ-1C | 100mpa.s~200万mpa.s | ±2%(F•S) | 外观及工作正常性检查、电子秒表测量误差(10s、10min、29min) | 1 | 400 |  |
| 197 | 石油产品运动粘度测定器 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-265E | / | / | 温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 1 | 400 |  |
| 198 | 沥青恩格拉粘度计 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | WNE-1B | / | / | 20℃温度，实测温度为20℃时的水值 | 4 | 400 |  |
| 199 | 粘韧性测试仪 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0624 |  |  | 负荷检定（100N、200N、400N、600N、800N、1000N） | 1 | 400 |  |
| 200 | 分样筛 | 上虞市道墟鸣鸣五金仪器厂 | 1.18mm | / | / | 外观，筛孔尺寸 | 1 | 100 |  |
| 201 | 标准检验筛 | 上虞市张兴纱筛厂 | 1.18mm | / | / | 外观，筛孔尺寸 | 1 | 100 |  |
| 202 | 标准检验筛 | 上虞市张兴纱筛厂 | 0.6mm | / | / | 外观，筛孔尺寸 | 1 | 100 |  |
| 203 | 乳化沥青存储稳定性试验器 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 250ml | / | / | 外观及各部分相互作用，密封性，主管内径（mm），上支管内径（mm），下支管内径（mm），250mL（310mm）刻线与底座距离（mm），250mL（310mm）刻线与主管管口距离（mm），250mL（310mm）刻线与上支管距离（mm），下支管与底座距离（mm），上支管与下支管距离（mm），上支管管口与主管管壁距离（mm），下支管管口与主管管壁距离（mm） | 2 | 300 |  |
| 204 | 沥青标准粘度试验器 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0621 | / | / | 25℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 1 | 400 |  |
| 205 | 红外温度计 | 上海世禄仪器有限公司 | MT4 | / | / | 示值稳定度、示值误差、线性度 | 1 | 200 |  |
| 206 | 非接触式红外测温仪 | 优利德科技（中国）有限公司 | UT300S | (-32～400)℃ | ±2℃或2% | 示值稳定度、示值误差、线性度 | 1 | 200 |  |
| 207 | 数显温度计 | 上海天一仪表厂 | DTM-491 | (-50～200)℃ | 1.0级 | 通用技术要求、示值误差 | 1 | 200 |  |
| 208 | 电热干燥箱 | 南通沪南科学仪器有限公司 | 202-TA | / | / | 105℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 1 | 400 |  |
| 209 | 精密玻璃液体温度计 | / | 棒式 | 0℃～50℃ | 0.1℃ | 通用技术要求、示值误差 | 5 | 100 |  |
| 210 | 数字温度仪表 | 深圳市胜利高电子科技有限公司 | DM6902 | (-50～750)℃ | 1℃ | 温度（50℃、100℃、150℃、200℃、250℃） | 1 | 200 |  |
| 211 | 石油沥青四组分试验器 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0618B | / | / | 无校准参数指标 | 1 | 400 |  |
| 212 | 多功能循环恒温水浴 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | HWY-10 | -10℃～95℃ | ±0.2℃ | 温度（5℃、80℃） | 1 | 400 |  |
| 213 | 防水卷材穿透真空装置 | 天津美特斯试验机厂 | FZK-15 |  |  | 外观，密封性，标准器示值 | 1 | 300 |  |
| 214 | 弯曲梁流变仪 | 美国CANNON | TE-BBR-F | / | / | 温度（-18℃、-12℃） | 1 | 400 |  |
| 215 | 动态剪切流变仪 | 美国TA | DHR-1 | / | / | 传感器示值重复性，传感器示值误差（5、10、15、20、25、30、35、40、45、50） | 1 | 600 |  |
| 216 | 电热鼓风干燥箱 | 上海成顺仪器仪表有限公司、南通嘉程仪器有限公司 | JC101-2ADS | 室温+10℃～300℃ | ±1℃ | 100℃、140℃、180℃、210℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 2 | 700 |  |
| 217 | 电热鼓风干燥箱 | 成都易华天宇试验设备有限责任公司 | TH-06-300B |  |  | 80℃、100℃、105℃、120℃、140℃、160℃、180℃、200℃、240℃、260℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 2 | 1500 |  |
| 218 | 自动混合料拌和机 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-F02-20 | / | / | 搅拌叶公转转速45r/min，搅拌叶自转转速75r/min | 2 | 400 |  |
| 219 | 沥青混合料自动拌和机 | 北京航天科宇测试仪器有限公司 | BH-10 |  |  | 搅拌叶公转转速45r/min，搅拌叶自转转速75r/min | 1 | 400 |  |
| 220 | 静水力学天平 | 余姚市金诺天平仪器有限公司 | TD50001 | 0～5000g | 0.1g | 天平偏载误差，天平重复性，天平示值误差 | 1 | 400 |  |
| 221 | 电子天平 | 福州华志科学仪器有限公司 | HZY-A220 | 0～220g | 0.001g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 222 | 马歇尔电动击实仪 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0702A | 击实速度：（60次±5次)/分钟 |  | 压实头直径、锤重、落距、套筒及底座几何尺寸 | 1 | 400 |  |
| 223 | 马歇尔稳定度仪 | MATEST | B043PN104 | 压力测量范围：0～50KN:流值测量范围：0～30mm | 压力精度：10N；流值精度：0.01mm | 力值校准（5kN、10kN、15kN、20kN、30kN）、位移校准（0~30mm） | 1 | 600 |  |
| 224 | 真空干燥箱 | 上海申贤恒温设备厂 | DZF-6020 | / | / | 105℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度 | 1 | 400 |  |
| 225 | 沥青混合料理论最大相对密度试验器 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0711A | / | / | 真空压力校准（-20MPa、-40MPa、-60MPa、-80MPa） | 1 | 200 |  |
| 226 | 气动车辙试样成型机 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0703-3 | (200～700)N/cm | ±3N/cm | 外观及各部分相互作用、压力、温度、碾轮尺寸、试模尺寸 | 1 | 400 |  |
| 227 | 自动车辙试验仪 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0719C-2型 | (42±1)次/分 | ±1次/分 | 试验机内温度、车辙压力、轮碾往返频率、传感器示值、测试轮尺寸、橡胶硬度(国际硬度）、测试轮行程 | 1 | 400 |  |
| 228 | 数显自控高速抽提仪 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0722 | 额定转速：3000r/min | Urel=0.8%，k=2 | 转速 | 1 | 400 |  |
| 229 | 数显自控高速抽提仪 | infraTest | 20-1120 | / | / | 各级筛平均筛孔尺寸、转速大于10000r/min | 1 | 400 |  |
| 230 | NCAT燃烧法沥青含量测试仪 | 欧美大地仪器设备中国有限公司 | F85930-33 | / | / | 538℃炉温偏差，炉温稳定度，炉温均匀度，炉温最大温差 | 1 | 400 |  |
| 231 | 电子天平 | 欧美大地仪器设备中国有限公司 | F85930-33 | 10kg | 0.1g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 232 | 沥青混合料冻融劈裂仪 | 上虞市探矿仪器厂 | ZLDR-1 | / | / | 外观、上压条宽度、下压条宽度 | 1 | 300 |  |
| 233 | 多功能全自动沥青压力试验仪 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0730A | 压力测量范围0-100kN、0-5kN;左右位移传感器范围0-20mm、温度-10°C、25℃、60℃ | 压力测量精度±0.01kN;左右位移传感器精度±0.001mm | 5kN、100kN力值示值误差、0-20mm位移示值误差、温度示值误差（-10°C、25℃、60℃） | 1 | 1600 |  |
| 234 | 纤维吸油率测定仪 | 南京华达工程检测仪器有限公司 | JJYMX-1 | / | / | 振动速度，振幅，滤网孔径，计时控制 | 1 | 400 |  |
| 235 | 标准筛 | 南京华达工程检测仪器有限公司 | JJYMX-1 | / | / | 振动速度、振幅、经向孔径、纬向孔径 | 4 | 100 |  |
| 236 | 流动性试验器 | 双流县兴红机电维修部 | / | / | / | 外观、落锤质量、杆直径、落锤直径、上部高度、中部高度、下部高度、落锤高度 | 1 | 400 |  |
| 237 | 沥青混凝土贯入度仪 | 北京蓝航中科测控技术研究所 | LHGR-I | / | / | 示值变动性，示值误差，回程误差 | 1 | 400 |  |
| 238 | 湿轮磨耗仪 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0752 | / | / | 磨耗头、橡胶磨耗管、试模尺寸 | 1 | 400 |  |
| 239 | 黏聚力试验器 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0754 | / | / | 压力校准（100kPa、300kPa、500kPa、700kPa） | 1 | 400 |  |
| 240 | 负荷车轮试验仪 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0755 | / | / | 负荷轮碾压频率、负荷轮总质量、计次误差、负荷轮尺寸、砂框架尺寸 | 1 | 400 |  |
| 241 | 乳化沥青稠度试验器 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0751 | / | / | 外观，金属截头圆锥体（上口内径，下口内径，高度），金属底板（厚度，同心圆间距） | 1 | 200 |  |
| 242 | 压实沥青混合料密度试验器(控温溢流水箱） | 上海昌吉地质仪器有限公司 | SYD-0705 | (25±0.5)℃ | / | （15℃、20℃、25℃）温度上偏差，温度下偏差，温度波动度 | 1 | 600 |  |
| 243 | 旋转瓶磨耗试验仪 | 北京蓝航中科测控技术研究所 | SYD-0758 | / | / | 转速20r/min | 1 | 400 |  |
| 244 | 金相显微镜 | 深圳SAIKEDIGTAL | SK2208U8 | 粗调行程：20mm | 微动精度0.002mm | 外观、光学系统成像质量、物镜放大倍数误差 | 1 | 300 |  |
| 245 | 微机控制电子万能试验机 | 美特斯工业系统（中国）有限公司深圳分公司 | CMT5105 | 0.4%-100%FS/0.2%～100%FS | / | 外观质量、横梁位移示值误差、大变形引伸计示值误差、拉伸速度（20mm/min、50mm/min、100mm/min、300mm/min） | 1 | 1100 |  |
| 246 | 力值传感器 | transcell | 500N | 500N | / | 力值示值误差、重复性误差 | 1 | 400 |  |
| 247 | 力值传感器 | transcell | 2kN | 2kN | / | 力值示值误差、重复性误差 | 1 | 400 |  |
| 248 | 力值传感器 | transcell | 5kN | 5kN | / | 力值示值误差、重复性误差 | 1 | 400 |  |
| 249 | 力值传感器 | transcell | 25kN | 25kN | / | 力值示值误差、重复性误差 | 1 | 400 |  |
| 250 | 土工布厚度仪 | 天津美特斯试验机厂 | TSY-19 | / | / | 外观及各部分相互作用，压脚面积，测量面平整度，两测量面平行度，测量压力，示值误差 | 1 | 300 |  |
| 251 | 钢卷尺 | 拓森 | 5m |  |  | 外观及各部分相互作用、线纹宽度、示值误差 | 20 | 50 |  |
| 252 | 纤维卷尺 | 长城 | 50m |  |  | 线纹宽度误差、分度值误差、示值误差 | 1 | 200 |  |
| 253 | 排水带通水量测定仪 | 北京高科建仪科技有限公司 | TS-Ⅰ | / | / | 外观，密封性，标准器示值 | 1 | 500 |  |
| 254 | 土工合成材料垂直渗透仪 | 天津市美特斯试验机厂 | MTSY-09型 | / | 精度±1.5%FS,重复性±0.5%FS | 20℃温度上偏差（℃），温度上偏差（℃），温度波动度（℃） | 1 | 500 |  |
| 255 | 土工布有效孔径测定仪(标准筛) | 上虞市五星冲压筛具厂 | 2mm | 2mm | / | 外观，筛孔尺寸 | 1 | 400 |  |
| 256 | 土工布有效孔径测定仪 | 北京高科建仪科技有限公司 | TH-030 | / | / | 道路轮转速221、震击次数147、筛子直径、筛子叠高 | 1 | 400 |  |
| 257 | 防水卷材不透水仪 | 天津市港源机械设备有限公司 | DTS-5型 | 测试压力＜0.6Mpa |  | 外观及各部分相互作用，压力（0.2MPa、0.3MPa） | 1 | 300 |  |
| 258 | 弯折机 | 北京高科建仪科技有限公司 | DWZ-120 | / | / | 尺寸 | 1 | 400 |  |
| 259 | 低温试验箱 | 北京北仪睿兴仪器有限公司 | RXD-2006A | 0～-60℃ | ±2℃ | -40℃、-35℃、-32℃、-30℃、-25℃、-20℃、-15℃、0℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，均匀度 | 1 | 1500 |  |
| 260 | 缕纱测长机 | 温州百恩仪器有限公司 | YG086 | / | / | 外观及相互作用、纱框转数、纱框转速、纱框周长 | 1 | 500 |  |
| 261 | 漆膜冲击器 | 天津市精科联材料试验机有限公司 | QCJ | / | / | 锤重、落距 | 1 | 500 |  |
| 262 | 测厚仪 | 天津市美特斯试验机厂 | ZSY-12 | （0-10）mm | 0.01mm | 外观及相互作用，测量面平整度，两测量面平行度，测头直径，测量压力 | 2 | 300 |  |
| 263 | 橡胶低温脆性测定仪 | 天津美特斯试验机厂 | ZSY-15 | / | / | -30℃、-25℃、-23℃、-20℃、-18℃、-15℃、-10℃、-7℃、-2℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 1 | 1500 |  |
| 264 | 全自动低温柔度仪 | 天津市美特斯试验机厂 | ZSY-34 | （-5～-40）℃ | / | 外观质量，弯曲轴试验速度 | 1 | 400 |  |
| 265 | 土工合成材料耐静水压测定仪 | 南京华德土壤仪器制造有限公司 | YT1203 | 0-2.500Mpa | 0.001Mpa | 压力校准（0、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.5、1.6、2、2.5）MPa | 1 | 1000 |  |
| 266 | 10kN微机控制电子万能试验机 | 深圳万测试验设备有限公司 | ETM104C | 10kN | 0.5级 | 零点漂移，同轴度，试验力（2kN、4kN、6kN、8kN、10kN）横梁位移示值误差、拉伸速度（20mm/min、50mm/min、300mm/min） | 1 | 2000 |  |
| 267 | 动态穿孔试验仪 | 北京高科建仪科技有限公司 | TH-040 | 量锥质量600±5g锥角45° | 分度值2mm/格 | 不锈钢锥总质量，量锥质量 | 1 | 500 |  |
| 268 | 单纤维强力仪 | 温州际高检测仪器有限公司 | YG001A型 | 1～5kg | ≤±0.02%F.S | 力值，位移5mm/min、10mm/min | 1 | 900 |  |
| 269 | 取土环刀 | 61.8*20mm | / | 61.8×20 | U=0.03mm，k=2 | 环刀内径、高度，环刀体积 | 10 | 200 |  |
| 270 | 取土环刀 |  | （100）50.46*50mm | 100cm3 |  | 外观、内径、高度 | 10 | 200 |  |
| 271 | 灌砂筒 | 上虞市杰达仪器厂 | φ150、φ100、φ200 |  |  | 外观及相互作用 储砂筒内径和容积 流砂孔直径 标定罐内径和外径 基板（金属方盘基板边长和深、中孔、板厚） | 6 | 300 |  |
| 272 | 灌砂法密度测定仪 | 天津市津杨建筑仪器厂 | SL-237 | / | / | 各部位尺寸测量 | 1 | 300 |  |
| 273 | 路面回弹弯沉测定仪（贝克曼梁） | 南云建筑仪器厂 | JZC-G5400 | / | ±1mm | 外观及各部分相互作用，测头尺寸（长、宽、高）、有效长度（前梁、后梁），杠杆比及误差，挠度（前梁、后梁），测量最大允许误差 | 1 | 500 |  |
| 274 | 路面回弹弯沉测定仪（贝克曼梁） | 南京公路工程仪器厂 | 5.4m | 总长5400mm，支点至 前测点长3600mm |  | 外观及各部分相互作用，测头尺寸（长、宽、高）、有效长度（前梁、后梁），杠杆比及误差，挠度（前梁、后梁），测量最大允许误差 | 3 | 500 |  |
| 275 | 百分表 | 汉中万目仪电有限责任公司 | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 重复性，示值误差，回程误差 | 25 | 100 |  |
| 276 | 电动铺砂仪 | 江苏省沭阳县市政工程仪器厂 | LD-138 | / | / | 漏斗下开口宽 铺砂带厚 铺砂带厚 移动距离 | 1 | 500 |  |
| 277 | 渗水试验仪 | 河北路建工程材料有限公司 | HDSS-Ⅲ | / | / | 外观及各部分相互作用，密封性，渗水量筒内径，配重压块质量，示值相对误差，测量重复性，（100～500）mL刻线间总容积，0mL刻度线到底面距离 | 1 | 500 |  |
| 278 | 沥青路面渗水系数测定仪 | 南京公路仪器厂 | HDSS-Ⅲ | / | / | 外观及各部分相互作用，密封性，渗水量筒内径，配重压块质量，示值相对误差，测量重复性，（100～500）mL刻线间总容积，0mL刻度线到底面距离 | 3 | 500 |  |
| 279 | 塔尺 | 山东测量信息科技公司 | 5m | 5m | / | 全长误差、分段误差 | 2 | 100 |  |
| 280 | 坡度尺 | 南方建筑仪器厂 | JZC-B2 | / | / | 标称值、理论角度值、实测角度值 | 3 | 200 |  |
| 281 | 建筑工程质量检测器 | 南方建筑仪器厂 | JZC-D型 | 2000*55*25 | 0.5mm | 外观及各部分相互作用，工作面的直线度，三个支点的端面到工作面间的垂直距离差，示值变动量，示值误差 | 3 | 150 |  |
| 282 | 数字胎压计 | 松沙显亮电子（深圳）有限公司 | / | 5-99psi/0.35-6.80bar/35-680kpa/0.4-7.00kg/cm2 | +/-（1%+4LSD） | 外观检查、零位漂移、静压零位误差、绝缘电阻、示值误差、回程误差、稳定性 | 1 | 300 |  |
| 283 | 钢卷尺 | 长城精工 | GW-566-5W | 5m*16mm | 最小刻度1mm | 外观及各部分相互作用、线纹宽度、示值误差 | 1 | 25 |  |
| 284 | 钢卷尺 | 拓森 | 50m | 50m | 最小刻度1mm | 外观及各部分相互作用、线纹宽度、示值误差 | 5 | 120 |  |
| 285 | 纤维卷尺 | 长城牌 | GWF-5009 | 50m | 最小刻度1mm | 外观及各部分相互作用、线纹宽度、示值误差 | 2 | 120 |  |
| 286 | 钢卷尺 | 长城精工 | JGW-308-1 | 30*12.5mm | Ⅱ级 | 外观及各部分相互作用、线纹宽度、示值误差 | 2 | 70 |  |
| 287 | 钢卷尺 | 拓森 | 10m | 10m | 最小刻度1mm | 外观及各部分相互作用、线纹宽度、示值误差 | 1 | 30 |  |
| 288 | 路面横断面尺 | 北京泰达骏业试验仪器有限公司 | TDHD-Ⅰ型 | 0.5-3.8m可调 |  | 外观和各部分相互作用、示值误差、标称值 | 1 | 300 |  |
| 289 | 深度游标卡尺 | 桂林量具刃具有限责任公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.05mm | 外观、各部分相互作用、各部分相对位置、标尺标记的宽度和宽度差、测量面的表面粗糙度、测量面的平整度、零值误差、示值误差 | 1 | 70 |  |
| 290 | 钢直尺 | 长城牌 | 600mm | 两用最小刻度 | 0.5mm/1mm | 外观、示值误差 | 5 | 20 |  |
| 291 | 电子尖头千分尺 | 青海量具刃具有限责任公司 | IP54 | 0-25mm | 0.001 | 外观、各部分相互作用、示值误差 | 1 | 70 |  |
| 292 | 动态变形模量测试仪 | 北京高铁建科技发展有限公司 | GTJ-Evd-W | 沉陷值测量范围：0.1-2.0mm；Evd<225Mpa | ±0.02mm | 锤重、最大冲击力 、冲击持续时间、沉陷值误差、承载板 、厚度、导向杆直线度 | 1 | 600 |  |
| 293 | 回弹仪率定钢砧 | 乐陵市回弹仪厂 | GZ-Ⅱ | / | / | 硬度（58-62） | 1 | 400 |  |
| 294 | 混凝土回弹仪 | 乐陵市回弹仪厂 | ZC3-A | 工作长度(61.5±0.3)mm | 钢砧率定值80±2 | 外观质量、标尺“100”刻度线位置、指针长度、指针摩擦力、弹击杆端部球面半径、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧刚度、弹击拉簧工作长度、弹击拉簧拉伸长度、弹击锤起跳位置、钢砧率定值 | 20 | 100 |  |
| 295 | 高强砼回弹仪 | 乐陵市回弹仪厂 | ZC1-A | / | / | 外观质量、标尺“100”刻度线位置、指针长度、指针摩擦力、弹击杆端部球面半径、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧刚度、弹击拉簧工作长度、弹击拉簧拉伸长度、弹击锤起跳位置、钢砧率定值 | 4 | 100 |  |
| 296 | 数显回弹仪 | 北京智博联科技股份有限公司 | ZBL-S260 | 示值一致性：≤±1 | 钢砧率定值80±2 | 外观质量、标尺“100”刻度线位置、指针长度、指针摩擦力、弹击杆端部球面半径、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧刚度、弹击拉簧工作长度、弹击拉簧拉伸长度、弹击锤起跳位置、钢砧率定值 | 14 | 100 |  |
| 297 | 混凝土回弹仪 | matest | C380 | 工作长度(61.5±0.3)mm | 钢砧率定值80±2 | 外观质量、标尺“100”刻度线位置、指针长度、指针摩擦力、弹击杆端部球面半径、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧刚度、弹击拉簧工作长度、弹击拉簧拉伸长度、弹击锤起跳位置、钢砧率定值 | 2 | 100 |  |
| 298 | 数显回弹仪 | 山东省乐陵回弹仪厂 | ZC3-D | / | / | 外观质量、标尺“100”刻度线位置、指针长度、指针摩擦力、弹击杆端部球面半径、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧刚度、弹击拉簧工作长度、弹击拉簧拉伸长度、弹击锤起跳位置、钢砧率定值 | 6 | 100 |  |
| 299 | 数显回弹仪 | 山东省乐陵回弹仪厂 | ZC3=E |  |  | 外观质量、标尺“100”刻度线位置、指针长度、指针摩擦力、弹击杆端部球面半径、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧刚度、弹击拉簧工作长度、弹击拉簧拉伸长度、弹击锤起跳位置、钢砧率定值 | 4 | 100 |  |
| 300 | 回弹仪率定钢砧 | 济南朗睿检测技术有限公司 | GZ-Ⅱ | / | / | 硬度（58-62） | 2 | 400 |  |
| 301 | 非金属超声检测仪 | 北京智博联科技有限公司 | ZBL-U520A | (0～600000)μs | ±0.05μs | 声时测量相对误差 (电信号测量最大相对误差/%、声信号测量最大相对误差/%) 幅值测量级线性（dB） （每6dB最大误差、总线性范围、 最小分度） 发射电压稳定度 接收系统频率响应 多通道隔离度 | 1 | 800 |  |
| 302 | 非金属超声检测仪 | 北京智博联科技有限公司 | ZBL-U510 | 声时测读范围：0-600000μs | 声时精度0.05μs;接收灵敏度≤30μV;增益精度0.5dB | 声时测量相对误差 (电信号测量最大相对误差/%、声信号测量最大相对误差/%) 幅值测量级线性（dB） （每6dB最大误差、总线性范围、 最小分度） 发射电压稳定度 接收系统频率响应 多通道隔离度 | 3 | 800 |  |
| 303 | 非金属超声检测仪 | 北京智博联科技股份有限公司 | ZBL-U5200(单发双收） | 动态范围：154dB;测量误差：≤1dB | Z增益调整精度0.5dB | 声时测量相对误差 (电信号测量最大相对误差/%、声信号测量最大相对误差/%) 幅值测量级线性（dB） （每6dB最大误差、总线性范围、 最小分度） 发射电压稳定度 接收系统频率响应 多通道隔离度 | 1 | 800 |  |
| 304 | 非金属超声检测仪 | 北京智博联科技股份有限公司 | ZBL-U5200(单发双收） | 动态范围：154dB;测量误差：≤1dB | Z增益调整精度0.5dB | 声时测量相对误差 (电信号测量最大相对误差/%、声信号测量最大相对误差/%) 幅值测量级线性（dB） （每6dB最大误差、总线性范围、 最小分度） 发射电压稳定度 接收系统频率响应 多通道隔离度 | 1 | 800 |  |
| 305 | 非金属超声检测仪 | 四川升拓检测技术股份有限公司 | SCU-PWT |  |  | 声时测量相对误差 (电信号测量最大相对误差/%、声信号测量最大相对误差/%) 幅值测量级线性（dB） （每6dB最大误差、总线性范围、 最小分度） 发射电压稳定度 接收系统频率响应 多通道隔离度 | 1 | 800 |  |
| 306 | 非金属超声检测仪 | 北京智博联科技股份有限公司 | ZBL-U510 | 声时测读范围：0-600000μs | / | 声时测量相对误差 (电信号测量最大相对误差/%、声信号测量最大相对误差/%) 幅值测量级线性（dB） （每7dB最大误差、总线性范围、 最小分度） 发射电压稳定度 接收系统频率响应 多通道隔离度 | 1 | 800 |  |
| 307 | 数字碳化深度测量仪 | 山东乐陵佳润试验仪器有限公司 | TH-1 | 深度26mm | 0.01mm | 零位误差、示值变动性、示值误差 | 4 | 150 |  |
| 308 | 碳化深度测量仪 | 山东乐陵市回弹仪厂 | TH-A | 深度12mm | 0.25mm | 外观 零位误差 示值误差 | 1 | 150 |  |
| 309 | 一体式钢筋检测仪 | 桥隧检测部 | ZBL-R660 | (2～200)mm | ±1mm | 外观 示值重复性 仪器测量保护厚度的示值误差（mm) | 6 | 500 |  |
| 310 | 钢筋检测仪 | HILTI | PS300 |  |  | 外观 示值重复性 仪器测量保护厚度的示值误差（mm) | 1 | 500 |  |
| 311 | 钢筋检测仪 | Proceq SA | Profometer 630AI |  |  | 外观 示值重复性 仪器测量保护厚度的示值误差（mm) | 1 | 500 |  |
| 312 | 钢筋检测仪 | Proceq SA | Profometer 630AI |  |  | 外观 示值重复性 仪器测量保护厚度的示值误差（mm) | 1 | 500 |  |
| 313 | 裂缝综合测试仪 | 北京智博联科技有限公司 | ZBL-F800 | 宽度：0-6mm 深度：5-500mm | 宽度：U=0.01mm，k=2；深度：U=2%，k=2 | 示值重复性、示值误差 | 1 | 800 |  |
| 314 | 裂缝宽度观测仪 | 北京智博联科技有限公司 | ZBL-F130 | （0-10）mm | ±0.025mm | 示值重复性、示值误差 | 1 | 500 |  |
| 315 | 钢筋锈蚀检测仪 | 北京智博联科技有限公司 | ZBL-C310 | ±1000mV | ±1mv | 外观和通电检查，输出电位示值误差，输出电位稳定性，输出电流示值误差，绝缘电阻 | 1 | 500 |  |
| 316 | 钢筋锈蚀检测仪 | 北京智博联科技股份有限公司 | ZBL-C310A | 钢筋直径：φ6-φ50mm；锈蚀电位检测范围±1000mv | 锈蚀电压检测精度0.1mv | 外观和通电检查，输出电位示值误差，输出电位稳定性，输出电流示值误差，绝缘电阻 | 1 | 500 |  |
| 317 | 混凝土氯离子含量快速测定仪 | 北京三思行测空技术有限公司 | SSX-CLU | / | / | 外观、电位分辨力、相对示值误差、测量重复性 | 1 | 500 |  |
| 318 | 多通道综合测试仪 | 长沙金码高科技实业有限公司 | JMZX-3006L | (400-4000)Hz | 0.01%F.S | 频率测量范围及测量误差、频率测量分辨力、时基准确度 | 1 | 800 |  |
| 319 | 水下超声波测厚仪 | 美国DAKOTA ULTRASONICS | UMX-2 | 5MHz | 0.5″ | 重复性、示值误差、曲面壁厚测量的示值误差、变化声速的示值误差 | 1 | 500 |  |
| 320 | 百分表 | 广陆 | （0-50mm） | 0-50mm | 0.01mm | 示值漂移、示值变动性、示值误差、回程误差 | 42 | 100 |  |
| 321 | 干湿温度计 | 北京康威仪表有限公司 | / | 0℃～50℃ | 0.5℃ | 外观及各部分相互作用、干球示值误差、湿球示值误差 | 4 | 40 |  |
| 322 | 温湿度表（数显） |  | HTC-1 | （-10～50）℃，湿度10%-99% | 0.1℃ | 温度、湿度示值误差 | 1 | 80 |  |
| 323 | 温湿度表 | 北京博德福伟业仪器仪表有限公司 | WS2080A | 温度：（-10～50℃）湿度：10%RH～90%RH | / | 外观，温度（15℃、20℃、30℃）示值误差，湿度（40%、60%、80%）示值误差 | 7 | 40 |  |
| 324 | 温湿度表 | 武强温湿表制造中心 | GJWS-B2 |  |  | 外观，温度（15℃、20℃、30℃）示值误差，湿度（40%、60%、80%）示值误差 | 6 | 40 |  |
| 325 | 数显温湿度表 | 武强县温湿表制造中心 | HC520 | / | / | 外观，温度（20℃、30℃）示值误差，湿度（40%、60%、80%）示值误差 | 2 | 80 |  |
| 326 | 百分表 | 成量 | （0-50）mm | （大量程） | 0.01mm | 重复性，示值误差，回程误差 | 1 | 100 |  |
| 327 | 读数显微镜 | 瀚光光学（无锡）有限公司 | JC-10 | 6mm | 0.01mm | 外观及各部分相互作用、仪器示值误差（X向、Y向） | 1 | 200 |  |
| 328 | 手持式测距仪 | 优利德科技（中国）有限公司 | UT392B | 测程：0.05-100m/0.05-60m | 0.1mm | 测量重复性、示值误差 | 1 | 500 |  |
| 329 | 手持式测距仪 | 徕卡测量系统（上海）技术中心 | Leica DISTOTMD2 | 测程：0.05-100m/0.05-60m | 0.1mm | 测量重复性、示值误差 | 1 | 500 |  |
| 330 | 手持式激光测距仪 | 常州诺米电子科技有限公司 | MD50 |  |  | 测量重复性、示值误差 | 1 | 500 |  |
| 331 | 维氏硬度计 | 重庆里博仪器有限公司 | HV-30Z | 8HV-2900HV | / | 外观、示值检定 | 1 | 400 |  |
| 332 | 空盒气压表 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 | DYM3 |  |  | 整10hPa点示值修正值、相邻整10hPa点间示值修正值的变化量、温度系数、补充修正值 | 1 | 300 |  |
| 333 | 钢直尺 | 长城 | 600mm | 0-600mm | 1.0mm | 外观、示值误差 | 1 | 20 |  |
| 334 | 钢直尺 | 长城 | 600mm | 0-600mm | 1.0mm | 外观、示值误差 | 1 | 20 |  |
| 335 | 钢直尺 | 宁波佳炜 | 600mm | 0-600mm | 1.0mm | 外观、示值误差 | 1 | 20 |  |
| 336 | 滑动式测斜仪 | 任丘市新北仪器厂 | XB338-2型 | 0-±53° | 0.0004° | 示值误差、示值漂移、绝缘电阻 | 1 | 1500 |  |
| 337 | 多点位移计及测量装置 | 北京华测智创科技有限公司 | HC-2200 | 50mm |  | 灵敏度、基本误差、线性度、回程误差、重复性 | 1 | 1200 |  |
| 338 | 机械式多点位移计及测量装置 | 桂林量具刃具有限责任公司 | 0-10mm | / | 0.01mm | 重复性、示值误差、回程误差 | 1 | 400 |  |
| 339 | 静力触探仪 | 如皋市原野勘察机械厂 | CLD-3 | (-2～12.5)mV | 力：Urel=0.3% k=2；长度：U=0.02mm；角度U=0.5°，k=2 | （力、长度、角度）示值误差，重复性误差 | 1 | 500 |  |
| 340 | 静力触探仪 | 如皋市原野勘察机械厂 | 2Y-3E | 额定贯入力：30KN，起拨力：50KN，贯入速度：1.2m/min，起拨速度：3.0m/min | / | （力、长度、角度）示值误差，重复性误差 | 1 | 500 |  |
| 341 | 轻型触探仪 | 浙江辰鑫机械设备有限公司 | 轻型动力 | 10Kg | U=0.02kg，k=2 | 重锤质量（kg）、重锤落距（cm）、探头截面积（cm²）、探杆外径（mm）、探头直径（mm）、探头锥角（°） | 1 | 500 |  |
| 342 | 重型触探仪 | 天津路达试验仪器厂 | 重型动力 | 63.5Kg | U=0.02kg，k=2 | 重锤质量（kg）、重锤落距（cm）、探头截面积（cm²）、探杆外径（mm）、探头直径（mm）、探头锥角（°） | 1 | 500 |  |
| 343 | 带启杆器轻型触探仪 | 北京路达兴业仪器有限公司 | 轻型N10 | 锤重10kg±10g；落距500mm；最大贯入深度4000mm | / | 重锤质量（kg）、重锤落距（cm）、探头截面积（cm²）、探杆外径（mm）、探头直径（mm）、探头锥角（°） | 1 | 500 |  |
| 344 | 轻型触探仪 | 河北昌吉仪器有限公司 | 10kg | 10kg | / | 重锤质量（kg）、重锤落距（cm）、探头截面积（cm²）、探杆外径（mm）、探头直径（mm）、探头锥角（°） | 2 | 500 |  |
| 345 | 重型触探仪 | 天津市建仪试验仪器厂 | 63.5kg | 63.5kg | / | 重锤质量（kg）、重锤落距（cm）、探头截面积（cm²）、探杆外径（mm）、探头直径（mm）、探头锥角（°） | 3 | 500 |  |
| 346 | 基桩多跨孔超声波自动循测仪 | 武汉中岩科技有限公司 | RSM-SY7(W) | 频带宽度：1-500kHz | 声幅：≤3%；声时：≤0.5% | 声时测量相对误差 (电信号测量最大相对误差/%、声信号测量最大相对误差/%)、幅值测量级线性（dB）、（每6dB最大误差、总线性范围、最小分度）、发射电压稳定度、接收系统频率响应、多通道隔离度 | 1 | 1500 |  |
| 347 | 多通道超声测桩仪 | 北京智博联科技有限公司 | ZBL-U5700 | ±1677ms | 声时误差不 确 定度:U=0.1% k=2；幅度:U=0.3dB，k=2 | 声时测量相对误差 (电信号测量最大相对误差/%、声信号测量最大相对误差/%)、幅值测量级线性（dB）、（每6dB最大误差、总线性范围、最小分度）、发射电压稳定度、接收系统频率响应、多通道隔离度 | 3 | 1500 |  |
| 348 | 基桩动测仪 | 北京智博联科技股份有限公司 | ZBL-P8100 | 10Hz～10kHz | ≤3% | 幅值频率响应 幅值线性 上限和下限截止频率 频率误差 | 1 | 1000 |  |
| 349 | 电磁式沉降仪 | 北京华测智创科技有限公司 | HC-9200 | (0～150)m | U=(0.2+0.1L)mm，k=2 | 线纹宽度、示值误差 | 1 | 200 |  |
| 350 | 钢尺水位计 | 北京华测智创科技有限公司 | HC-9100 | (0～150)m | U=(0.2+0.1L)mm，k=2 | 外观、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 351 | 标准贯入仪 | 河北路建工程材料有限公司 | KG635 | 锤重63.5kg，落距76cm | / | 落锤（锤的质量、落距）， 贯入器（对开管长度、外径、内径;管靴长度、刃口角度、刃口单刃厚度），钻杆(直径、相对弯曲） | 2 | 500 |  |
| 352 | 平板载荷测试仪（K30承压板） | 成都中科智创科技有限公司 | K-30型 | 加载范围0-6t,压力测试范围0-20MPa,位移测试范围0-10mm | U=0.02mm，0.4%，k=2 | 外观及各部分相互作用，承载板直径，承载板厚度 | 1 | 500 |  |
| 353 | 动力触探仪 | 成都中科智创科技有限公司 | KG120型(超重型） | 穿心锤重120Kg(配3根6m探杆) | / | 质量，几何尺寸，落高 | 1 | 500 |  |
| 354 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 上海华龙测试仪器有限公司 | WAW-300型 | 0-300KN | 0.5级 | 试验力（0、25、50、100、150、200、250、300）kN | 1 | 1000 |  |
| 355 | 游标卡尺 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | SF2000 | 0-300mm（数显） | 0.01mm | 外观、各部分相互作用、各部分相对位置、测量面的表面粗糙度、测量面的平面度、刀口内量爪的平行度、示值变动性、漂移、细分误差、示值误差 | 18 | 100 |  |
| 356 | 游标卡尺 | 青海量具刃具有限责任公司 | 0—500mm | 0—500mm | 0.02mm | 测量面的平面度、圆弧内量爪的基本尺寸和平行度、刀口内量爪的平行度、零值误差、示值变动性、飘零、示值误差和细分误差 | 1 | 100 |  |
| 357 | 刀口尺 | 成量成都工具集团有限公司 | 500mm | 500mm | / | 外观及表面质量，工作棱边直线度 | 1 | 100 |  |
| 358 | 数显卡尺 | 桂林量具刃具有限责任公司 | 0—600mm | 0—600mm | 0.01mm | 测量面的平面度、圆弧内量爪的基本尺寸和平行度、刀口内量爪的平行度、零值误差、示值变动性、飘零、示值误差和细分误差 | 1 | 200 |  |
| 359 | 钢筋标距仪 | 河北科健试验仪器有限公司 | BJ5-10 | 5mm/10mm | ±1% | 外观及相互作用、标距实测值（5mm、10mm） | 1 | 400 |  |
| 360 | 微机控制电液伺服万能试验机 | 上海华龙测试仪器有限公司 | WAW-600 | 600KN | 0.5级 | 试验力（0、25、50、100、200、300、400、500、600）kN | 1 | 1000 |  |
| 361 | 电子引伸计 | 钢研纳克检测技术有限公司 | YUU-10/50 | / | 0.5级 | 外观质量、标距相对误差、相对示值误差 | 1 | 600 |  |
| 362 | 残余变形测量装置 | 深圳万测试验机设备有限公司 | （0-13）mm：0.001mm | / | / | 外观质量、标距相对误差、相对示值误差 | 1 | 600 |  |
| 363 | 电子引伸计 | 钢研纳克检测技术有限公司 | YYU-25/100 | / | 0.5级 | 外观质量、标距相对误差、相对示值误差 | 1 | 600 |  |
| 364 | 钢筋反复弯曲试验机 | 天津市北辰建筑仪器有限公司 | CWJ-8 | / | / | 弯曲角度（正反向90°） | 1 | 600 |  |
| 365 | 钢筋反向弯曲试验机 | / | / | / | / | 弯曲角度（20°、90°、180°） | 1 | 600 |  |
| 366 | 钢筋弯曲试验机 | 北京时代三思测试仪器有限公司 | GW-40B | 正向、反向弯曲角度0-180° | 1° | 外观及各部分相互作用、正向弯曲角度（90°）、正向弯曲角度（180°）、反向弯曲角度（20°） | 1 | 600 |  |
| 367 | 游标直径尺（精密π尺） | 成都精博直径精密测量研究所 | Φ（50-300）mm | Φ（50-300）mm | / | 外观及相互作用，示值误差 | 1 | 200 |  |
| 368 | 电热鼓风干燥箱 | 南通沪南科学仪器有限公司 | HN101-2A | 室温+10℃～300℃ | ±1℃ | 90℃、100℃、110℃ | 1 | 800 |  |
| 369 | 引伸计 | 北京市纳克分析仪器有限公司 | YYU-15/500 | / | 0.5级 | 外观质量、标距相对误差、相对示值误差 | 1 | 600 |  |
| 370 | 微机控制静载锚固试验机 | 上海华龙测试仪器有限公司 | WJM-1000 | 最大试验力10000kN | 1级 | 外观，零点漂移，位移部分 | 1 | 5000 |  |
| 371 | 数显式洛氏硬度计 | 烟台华银实验仪器有限公司 | HRS-150型 | 588.4N-1471N | ±1% | 外观检查、外力及保持时间检定、标准硬度块示值误差、机架变形和试样位移对读数影响，HRA\HRB\HRC | 1 | 600 |  |
| 372 | 微机控制拉伸应力松弛试验机 | 上海华龙测试仪器有限公司 | WSC-500 | 500KN | / | 外观，零点漂移，试验力（50kN、100kN、200kN、300kN、400kN、500kN） | 1 | 1000 |  |
| 373 | 布氏硬度计 | 重庆里博仪器有限公司 | HB－3000 | 8-650HBW | / | 外观、示值检定 | 1 | 600 |  |
| 374 | 钢卷尺 | 长城精工 | GW-566-5W | 5m*16mm | 最小刻度1mm | 外观及各部分相互作用、线纹宽度、示值误差 | 1 | 50 |  |
| 375 | 换气老化试验箱 | 无锡市意尔达试验设备制造有限公司 | HQ-150 | RT+10～200℃ | / | （70℃、80℃、105℃）温度上偏差、温度下偏差、温度波动度、温度均匀度 | 1 | 800 |  |
| 376 | 换气老化试验箱 | 北京远信路业仪器设备有限公司 | GW-160 | RT+10～200℃ | 波动度±0.5℃、均匀度±2.0℃、解析度±0.1℃ | （70℃、105℃）温度上偏差、温度下偏差、温度波动度、温度均匀度 | 1 | 600 |  |
| 377 | 塞尺 | 温州南方 | （1.00-15.00）mm | （1.00-15.00）mm | / | 厚度偏差 | 1 | 100 |  |
| 378 | 塞尺 | 上海惠申金属制品有限公司 | （0.02-1.00）mm：100mm | / | / | 表面粗糙度、厚度偏差 | 1 | 100 |  |
| 379 | 塞尺 | 温州建筑仪器厂 | （1.00-15.00）mm | （1.00-15.00）mm | / | 表面粗糙度、厚度偏差 | 3 | 100 |  |
| 380 | 邵氏硬度计 | 上海伦捷机电仪表有限公司 | LX-A | / | / | 硬度校准（20HA、40HA、60HA、80HA、100HA） | 1 | 200 |  |
| 381 | 钢直尺 | 天府 | 600mm、300mm、1000mm | / | / | 外观，示值误差 | 9 | 50 |  |
| 382 | 桥梁橡胶密封带压缩性能试验装置 | 温州际高检测仪器有限公司 | JT328型 | 速度范围0-150mm/s，传感器50kN | ±0.02%F·S | 速度、试验力 | 1 | 1000 |  |
| 383 | 桥梁橡胶密封带夹持性能试验装置 | 温州际高检测仪器有限公司 | JG010S型 | 1-1000N,0.05KN/S-0.1KN/S | 速度：±2% | 试验力 | 1 | 1000 |  |
| 384 | 波纹管柔韧性试验仪 | 长沙市天心区路盛仪器设备有限公司 | SBR-Ⅰ | / | / | 外观及各部分相互作用，弯曲半径，塞规直径 | 1 | 600 |  |
| 385 | 塑料落锤冲击试验机 | 深圳万测试验设备有限公司 | DIT302A-1 | 冲击高度250-2000mm；最大冲击能量：300J | 砝码共13个：50g、250g、300g、350g、375g、400g、500g、800g、1000g、1300g、2000g、2500g、3500g | 外观及相互作用检查，落锤质量，冲击高度（800mm、1200mm、1600mm、2000mm） | 1 | 600 |  |
| 386 | 波纹管内径测量仪 | 天津路达试验仪器有限公司 | GBT9647-5 | Φ22mm～Φ2550mm | ±0.1% | 外观及相互作用，示值误差 | 1 | 600 |  |
| 387 | 游标直径尺（精密π尺） | 成都精博直径精密测量研究所 | Φ（50-130）mm | / | / | 外观及相互作用，示值误差 | 1 | 300 |  |
| 388 | 超级低温水浴 | 金坛市虹盛仪器厂 | TD-0610 | （-6～60℃） | ±0.1℃ | 温度（5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃）上偏差，下偏差，波动度 | 1 | 800 |  |
| 389 | 20kN微机控制电子万能试验机 | 深圳万测试验设备有限公司 | ETM204C,20kN | 20kN | 0.5级 | 零点漂移，力值检定（1kN、5kN、10kN、15kN、20kN）横梁位移示值误差、拉伸速度（2mm/min、5mm/min、50mm/min、100mm/min、250mm/min、500mm/min） | 1 | 1800 |  |
| 390 | 水环式真空泵 | 淄博爱捷伦机械科技有限公司 | SK-0.8(2.2KW) | 最大气量0.8m3/min |  | 外观、零位误差、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性、其他项目、检定示值 | 1 | 300 |  |
| 391 | 差示扫描量热仪 | 上海盈诺精密仪器有限公司 | YND-B1 | 室温~500℃ | 温度分辨率0.01℃，升温速率1-80℃/min，氧化诱导恒温段±0.3℃ | 外观及一般性检查、温度、升温速率、流量、热量 | 2 | 600 |  |
| 392 | 数字超声波探伤仪 | 北京时代瑞光科技有限公司 | ZDT300 | / | / | 外观、水平线性误差，衰减器衰减误差，垂直线性误差，动态范围，电噪声电平，最大使用灵敏度，探伤灵敏度余量，扫描范围，分辨力 | 1 | 400 |  |
| 393 | 数字超声波探伤仪 | 成都华光无损检测有限公司 | HG-D206C | 增益范围：(0.0～110.0)dB 声速范围：(0～9999)m/s；动态范围≥32dB | 垂直线性误差≤3%；水平线性误差：≤0.3% | 外观、水平线性误差，衰减器衰减误差，垂直线性误差，动态范围，电噪声电平，最大使用灵敏度，探伤灵敏度余量，扫描范围，分辨力 | 1 | 350 |  |
| 394 | 数字超声波探伤仪 | 成都华光无损检测有限公司 | HG-D206C | 增益范围：(0.0～110.0)dB 声速范围：(0～9999)m/s；动态范围≥32dB | 垂直线性误差≤3%；水平线性误差：≤0.3% | 外观、水平线性误差，衰减器衰减误差，垂直线性误差，动态范围，电噪声电平，最大使用灵敏度，探伤灵敏度余量，扫描范围，分辨力 | 1 | 380 |  |
| 395 | 探伤试块 | 山东瑞祥模具有限公司 | CSK-ⅠA、CSK-ⅡA-1、CSK-ⅢA（3个同时使用） | / | / | 几何尺寸（长、宽、高）、横孔孔径 | 3 | 500 |  |
| 396 | 超声探伤仪 | 南通友联数码技术开发有限公司 | PXUT-330N |  |  | 水平线性误差、衰减器衰减误差、垂直线性误差、动态范围、电噪声电平、最大使用灵敏度、探伤灵敏度余量、扫描范围、分辨力 | 1 | 350 |  |
| 397 | 阶梯试块 | 嘉兴市洛东无损检测器材厂 | / | / | / | 外观、阶梯台阶高、总长度实测值、射线阶梯垫板（厚/薄） | 1 | 400 |  |
| 398 | 磁粉探伤仪 | 昆山苏磁无损检测设备制造有限公司 | CDX-Ⅲ | / | / | 外观及通电检查、绝缘电阻、磁化电流、耐压试验、交流提升力测试、观察条件的检测、综合灵敏度 | 1 | 350 |  |
| 399 | 光照度计 | 泰仕电子工业股份有限公司 | TES 1332A | / | / | 示值误差、相对示值误差 | 1 | 300 |  |
| 400 | 微型磁轭探伤仪 | 昆山苏磁无损检测设备制造有限公司 | CJE-12/220 | / | U=2.0%,k=2 | 外观及通电检测、绝缘电阻、耐压试验、交流提升力测试、观察条件的检测、综合灵敏度 | 1 | 350 |  |
| 401 | 磁粉探伤仪 | 深圳市中昌探伤器材有限公司 | ZCM-XYDA1702AR |  |  | 外观及通电检查、安全性能检测、耐压试验、磁化电流、交流提升力测试、观察条件检测、综合灵敏度 | 2 | 350 |  |
| 402 | 高强螺栓检测仪 | 济南纳克工贸有限公司 | YJZ-500E | 轴力：20—500KN；扭矩：10—2000Nm | 轴力：±1.0%；扭矩：±1.0% | 力值示值、顺时针扭矩示值 | 1 | 1600 |  |
| 403 | 抗滑移系数检测仪 | 济南纳克工贸有限公司 | HY-24 | 30—400KN | ±0.1KN | 示值相对误差 | 1 | 9600 |  |
| 404 | 渗透探伤试片 | 中国嘉兴市洛东无损检测器材厂 | B3型 | / | / | 外观、几何尺寸（正对刻字面） | 1 | 500 |  |
| 405 | 螺栓应力检测仪（超声波测力计） | 美国DAKOTA ULTRASONICS | MINI-MAX | 2.54-122mm | 分辨率±0.0001mm | 示值重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 406 | 里氏硬度计 | 北京时代之峰科技有限公司 | TIME5300 | 试件最大硬度940HV | ≤±6HLD（HLD=760±30） | 示值误差、测量重复性、示值稳定性 | 1 | 260 |  |
| 407 | 里氏硬度块 | 泉州市丰泽东海仪器硬度块厂 |  | 797HLD |  | 里氏硬度标称值 | 1 | 260 |  |
| 408 | 精密压力表 | 雷尔达仪表有限公司 | YB-150A |  |  | 示值误差，回归方程 | 1 | 160 |  |
| 409 | 钢结构防火涂料测厚仪 | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | CEC24-90 | 0-150mm | 0.01mm | 外观及相互作用 示值误差 | 1 | 150 |  |
| 410 | 微机控制低温自动冲击试验机 | 山东济南鑫光试验机制造有限公司 | JBW-300D | 300J |  | 能量差、回零差、尺寸、摆锤间隙、温度示值误差、冲击值示值误差 | 1 | 800 |  |
| 411 | 直探头对比试块 | 四川曜诚无损检测技术有限公司 |  | (7-50)mm、(12-48)mm、(3-10)mm | / | 厚度、孔深 | 4 | 200 |  |
| 412 | 锚杆拉拔仪 | 济南朗睿检测技术有限公司 | LR-20T | 20t | / | 示值重复性、示值误差 | 8 | 400 |  |
| 413 | 手持式振弦读数仪 | 北京华测智创科技有限公司 | HC-7100 | 400Hz-5000Hz | ±0.1Hz | 频率测量误差、频率测量分辨力、时基准确度 | 1 | 400 |  |
| 414 | 气密性试验仪 | 成都市成鑫元科技有限公司 | 压力表：0-0.6MPa | / | / | 示值误差、回程误差 | 1 | 400 |  |
| 415 | CO浓度检测仪 | 加拿大 | EM-20/I | / | / | 示值误差、测量重复性、响应时间、 | 1 | 400 |  |
| 416 | 红外一氧化碳分析仪 | ET-3015A | 常州亿通分析仪器制造有限公司 | 0.0～50.0/62.5（ppm或mg/m3） | / | 外观、示值引用误差、重复性、响应时间、绝缘电阻 | 1 | 400 |  |
| 417 | 精密声级计 | 台湾 | VA8080 | / | / | 外观、指示声级调整、频率计权、级线性、自生噪声、时间计权F和S、猝发音响应、重复猝发音响应 | 1 | 400 |  |
| 418 | 照度计 | 优利德 | UT382 | / | / | 相对示值误差、余弦特性误差、非线性误差、换挡误差 | 1 | 300 |  |
| 419 | 环境空气颗粒物综合采样器 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | ZR-3920型 | （80—120）L/min | 0.1L/min | 外观、绝缘电阻、流量示值误差、流量重复性、流量稳定性、计时误差、温度示值误差、负载能力（TSP）、气密性（大气采样）、控温稳定性（大气采样） | 4 | 600 |  |
| 420 | 全自动大气/颗粒物采样器 | 青岛明华电子仪器有限公司 | MH-1200型 | 大气：（0.1-1.0）L/min；颗粒物：（60—130）L/min | 0.001L/min/0.1L/min | 外观、绝缘电阻、流量示值误差、流量重复性、流量稳定性、计时误差、温度示值误差、负载能力（TSP）、气密性（大气采样）、控温稳定性（大气采样） | 6 | 600 |  |
| 421 | 智能皂膜流量计 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | ZR-5320型 | （50—3000）mL/min | 0.1mL/min | 外观及标识、密封性、皂膜管体积、基本误差、重复性 | 1 | 600 |  |
| 422 | 孔口流量校准器 | 青岛众瑞智能仪器有限公司 | ZR-5040型 | （80—130）L/min | 0.1L/min | 外观及标识、流量计参数、相对示值误差、重复性 | 1 | 800 |  |
| 423 | 二氧化碳浓度检测仪 | 澳洲新仪器（香港）有限公司 | EM-2I | 0-10000ppm | ±3%FS | 示值误差、测量重复性、响应时间、 | 1 | 400 |  |
| 424 | 可燃气体探测仪 | 深圳市欣宝瑞仪器有限公司 | SPD202/Ex | 0-100%LEL 50-50000ppm | 0.1%LEL 10ppm | 外观及结构、标志和标识、通电检查、示值误差、重复性、响应误差、报警功能报警动作值 | 1 | 300 |  |
| 425 | 氧气探测仪 | 深圳市欣宝瑞仪器有限公司 | SPD201/O2 | 0-25%（VOL） | 0.1%(VOL) | 外观及功能性检查、响应时间、示值误差、重复性 | 1 | 450 |  |
| 426 | 声级校准器 | 嘉兴恒升电子有限责任公司 | HS6020 |  | ±0.2dB(20±5℃）；±0.3dB(0±40℃） | 外观、声压级、频率、总失真 | 3 | 2000 |  |
| 427 | 多功能噪声分析仪 | 嘉兴恒升电子有限责任公司 | HS6228 | 25dB~130dB | 2级 | 外观、指示声级调整、频率计权、级线性、自生噪声、时间计权F和S、猝发音响应、重复猝发音响应 | 16 | 700 |  |
| 428 | 便携式六合一有毒有害气体检测仪 | 深圳市逸云天电子有限公司 | MS600-6 | / | / | CO等六钟气体含量测量示值误差 | 1 | 3000 |  |
| 429 | 离子色谱仪 | 青岛舜宇恒平仪器有限公司 | IC1826 | / | / | 外观 检测器：基线噪声、基线漂移、最小检测浓度 整机：重复性和稳定性 | 1 | 800 |  |
| 430 | 气相色谱仪 | 浙江福立分析仪器股份有限公司 | GC9790Plus | (室温～400)℃ | EPC/AFC控制精度：0.01 psi | 通用技术要求、载气流速稳定性、基线噪声、基线漂移、、灵敏度、检测限、定性重复性、定量重复性 | 1 | 2000 |  |
| 431 | 大流量烟尘（气）测试仪 | 青岛明华电子仪器有限公司 | YQ3000-D | SO2:(0-5700)mg/m3、CO:(0-5000)mg/m3 | 分辨率：1.0L/min、示值误差：不超过±2.5% | 外观、抽气能力、流量示值误差、流量稳定性、计时误差、温度示值误差、动压力示值误差、静压力示值误差、计前压力示值误差、压力零点漂移、等速跟踪响应时间、传感器各参数示值误差 | 2 | 1600 |  |
| 432 | 全自动流量/压力校准器 | 青岛明华电子仪器有限公司 | MH4030型 | 1、流量：两路0.1-2.0L/min、一路10-120L/min；2、微压：一路0-2500Pa；3、表压：一路（-30~﹢30）KPa | 分辨率：流量0.1mL/min、微压1Pa、表压0.01KPa | 外观及标识、流量计参数、相对示值误差、重复性 | 1 | 800 |  |
| 433 | 空盒气压表 | 上海隆拓仪器设备有限公司 | DYM3-1 | (500～1020)hpa | ≤3.3hpa | 整10hPa点示值修正值、相邻整10hPa点间示值修正值的变化量、温度系数、补充修正值 | 2 | 300 |  |
| 434 | （长距离）隧道超前地质预报系统 | 北京思凯维地球物理信息技术有限公司 | tsp-sk | 通道位数：24位/通道；频带范围：0.1Hz-100000Hz；最小采样间隔（采样率）：20us；锤击方式探测深度 ：80-120m；动态范围120dB | 传感器灵敏度：1000mV/g；采样率：0.020ms~1.0ms（5档可选）；可兼容三分量加速度和速度传感器 | 灵敏度频率响应、灵敏度线性 | 1 | 2000 |  |
| 435 | 矿用本安型瞬变电磁仪/矿用本安型瞬变电磁发射机 | 武汉地科精探科技有限公司 | YCS180/YCS100-F | 发射机发送电流强度：大于100A；电流发射频率：256Hz ～1.5625z；关断时间：0.1-20μS；最小采样间隔： 1μS |  | 灵敏度频率响应、灵敏度线性 | 1 | 1000 |  |
| 436 | 读数显微镜 | 莱州华银试验仪器有限公司 | JC-10 | 6mm | 0.01mm | 外观质量及各部分相互作用、示值误差、回程误差 | 1 | 200 |  |
| 437 | 气流式盐雾腐蚀实验箱 | 常州市国立试验设备研究所 | YWX-01 | / | / | 外观质量，温度（35℃）上偏差、温度下偏差、温度均匀度、温度波动度，盐雾沉降速率，计时功能，出口压力 | 1 | 600 |  |
| 438 | 色彩色差仪 | 北京市兴光测色仪器公司 | DC-P3A | / | / | 外观、示值误差、重复性、复现性 | 1 | 400 |  |
| 439 | 维卡软化温度测定仪 | 绍兴市容纳测控技术有限公司 | ZJSX-300A | 室温～300℃ | / | 托盘及负载杆质量，升温速率 | 1 | 400 |  |
| 440 | 电子数显千分表 | 上海思为仪器制造有限公司 | （0-10）mm 0.001mm | （0-10）mm | 0.001mm | 示值误差，回程误差 | 3 | 200 |  |
| 441 | 外径千分尺 | 成都成量工具集团有限公司 | （0-25）mm 0.01mm | （0-25）mm | 0.01mm | 外观、示值误差 | 2 | 100 |  |
| 442 | 涂层测厚仪 | 北京时代瑞光科技有限公司 | TT2600 | (0-1250)μm | 低限分辨率0.1μm | 示值误差、测量重复性、示值稳定性 | 1 | 300 |  |
| 443 | 超声波测厚仪 | 北京时代瑞光科技有限公司 | TT380 | (0.75～300)mm | ±(1%H+0.1)mm | 重复性、示值误差、曲面壁厚测量的示值误差 | 1 | 300 |  |
| 444 | 超声波涂层测厚仪 | 美国 | PosiTector200 B/A | 13-1000μm | ±(2μm+3%) | 重复性、示值误差、曲面壁厚测量的示值误差 | 1 | 300 |  |
| 445 | 漆膜圆柱弯曲试验器 | 天津市精科联材料试验机有限公司 | QTY-32 | / | / | 弯曲棒标称直径 | 1 | 400 |  |
| 446 | 涂层测厚仪 | 北京时代瑞光科技有限公司 | TT2600 | (0-1250)μm | U=(0.1+H/3*0.5%)μm，k=2 | 示值误差、测量重复性、示值稳定性 | 2 | 300 |  |
| 447 | 涂层测厚仪 | 重庆里博仪器有限公司 | leeb230 | 所配F1测头：磁性方式测量范围0-1250μm | 低限分辨率0.1μm | 示值误差、测量重复性、示值稳定性 | 3 | 300 |  |
| 448 | 涂层测厚仪 | 科电仪器 | MC-3000AM |  |  | 示值误差、测量重复性、示值稳定性 | 3 | 300 |  |
| 449 | 高低温交变湿热试验箱（可程式恒温恒湿试验箱） | 无锡市意尔达试验设备制造有限公司 | GDJS-255 | 温度：-50～﹢100℃湿度：20%～98%RH | 温度：±0.2℃湿度：±2.0%RH | 温度（20℃、23℃、60℃）上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度；设定湿度（50%RH、55%RH、60%RH、65%RH、70%RH、96%RH)，上偏差，湿度下偏差，湿度波动度，湿度均匀度 | 1 | 1800 |  |
| 450 | 漆膜磨耗仪 | 美国Taber | Taber1700 | / | / | 转台转速、砂轮外径、砂轮安装位置、磨头质量、橡胶砂轮厚度、橡胶砂轮内表面距离、吸尘嘴轴线距离、荷重质量 | 1 | 400 |  |
| 451 | 标线涂层厚度测试仪 | 北京爱瑞通交通科技发展有限责任公司 | STT-950 | / | / | 外观及相互作用，示值变动性，示值误差 | 1 | 200 |  |
| 452 | 标线厚度测定仪 | 北京中测建仪科技有限公司 | LHBH-950 | / | / | 外观及相互作用，示值变动性，示值误差 | 1 | 200 |  |
| 453 | 数字路面标线测厚仪 | 瑞士Zehntner | ZMM5000 | 12.7mm | 0.01mm | 外观及相互作用 示值变动性 仪器示值误差 | 1 | 200 |  |
| 454 | 振筛机 | 河南人从众机械制造有限公司 | 200 | 拍击次数：156次/分 |  | 摇动次数，震击次数，回转半径 | 1 | 600 |  |
| 455 | 轮廓标耐密封测量装置 | 北京中交工程仪器研究所 | LKB-MF | 0～100℃ | ≤±0.5℃ | 温度上偏差、温度下偏差、温度波动度 | 1 | 600 |  |
| 456 | 工程检测尺 | 温州南方 | （3000×55×25）mm | ±14/3000mm | 0.5mm | 外观及各部分相互作用，工作面的直线度，三个支点的端面到工作面间的垂直距离差， 示值变动量，示值误差 | 1 | 200 |  |
| 457 | 粗糙度仪 | 北京时代 | HL0918 | 0.01mm | U=0.002mm，k=2 | 示值误差、示值重复性、示值稳定性 | 1 | 400 |  |
| 458 | 粗糙度仪 | 北京时代之峰科技有限公司 | TIME3220 | 400μm | ≤±10% | 示值误差、示值重复性、示值稳定性 | 1 | 400 |  |
| 459 | 水平尺 | 宁波长城精工实业有限公司 | 600mm | / | / | 工作面的平面度 线纹尺的示值误差 水平尺的零位误差 水平尺的分度值误差 | 9 | 100 |  |
| 460 | 流动度测定杯 | 沧州路仪试验仪器有限公司 | LND-1型 | 出口孔径：φ6mm±0.2mm | K=1.01 | 流动度杯出口孔径、流动度杯总高度、流动度杯上部内径、流动度杯出口角度、流动度杯出口 | 1 | 200 |  |
| 461 | 不粘胎时间测定仪 | 北京中北路达仪器设备有限公司 | BZT型 | 轮胎尺寸：φ241±6mm；仪器重量：15.8±0.2kg |  | 不粘胎时间测定仪总重、轮胎尺寸、轮内径 | 1 | 300 |  |
| 462 | 高低温交变试验箱 | 无锡市意尔达试验设备制造有限公司 | YED/GDW-150 | 150℃～-40℃ | / |  | 1 | 600 |  |
| 463 | 电子万能试验机 | 河北三宇试验机有限公司 | WDW-20A | 20kN | 0.5级 | 外观质量、横梁位移示值误差、大变形引伸计示值误差、拉伸速度（20mm/min、50mm/min、100mm/min、300mm/min） | 1 | 2500 |  |
| 464 | 涂层测厚仪 | 重庆里博仪器有限公司 | leeb222 | / | / | 示值误差、测量重复性、示值稳定性 | 1 | 300 |  |
| 465 | 电热鼓风干燥箱 | 上海树立仪器仪表有限公司 | FX101-2 | （550*550*450mm）常温～250℃ | / | 100℃、140℃、180℃、210℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，温度均匀度 | 1 | 600 |  |
| 466 | 低温试验箱 | 北京北仪睿兴仪器有限公司 | DW-40 | 0℃～-40℃ | ±2℃ | -40℃、-35℃、-32℃、-30℃、-25℃、-20℃、-15℃、0℃温度上偏差，温度下偏差，温度波动度，均匀度 | 1 | 1000 |  |
| 467 | 恒温水浴 | 北京申克路业仪器有限公司 | CF-B型 | 常温～100℃ | / | 外观、温度偏差、温度均匀度、温度波动度 | 1 | 300 |  |
| 468 | 电子深弓架千分尺 | 青海量具刃具有限责任公司 | （0-25）mm | 25mm | 0.001mm | 外观、各部分相互作用、示值误差 | 1 | 100 |  |
| 469 | 能见度测试仪 | 锦州阳光气象科技有限公司 | NJD-1 | 10000m | / | 最大能见度、能见度示值误差、透过率 | 1 | 400 |  |
| 470 | 电动数控击实仪 | 南京土壤仪器厂有限公司 | JDS-1型 | 轻、重击锤 | 23击/分 | 锤重，落距，锤底直径，击锤落高，击实锤体的侧母线与击实筒内壁的间隙，计数，试筒尺寸 | 1 | 400 |  |
| 471 | 超声波明渠流量计 | 南京祥德瑞电器科技有限公司 | VWMM-500 | ≤0.2mm |  | 外观及各部分相互作用 尺寸校准 测量水位示指校准 温度示指校准 电阻测量 | 1 | 1500 |  |
| 472 | 扬压力计 | 任丘市京联测斜仪厂 | VVPD-4 | 0-0.2MPa，测线长度2m |  | 外观及各部分相互作用 尺寸校准 测量水位示指校准 温度示指校准 电阻测量 | 1 | 300 |  |
| 473 | 振弦式渗压计 | 任丘市京联测斜仪厂 | VWP-4 | 0-0.5MPa，测量长度2m |  | 外观及各部分相互作用 尺寸校准 测量水位示指校准 温度示指校准 电阻测量 | 1 | 300 |  |
| 474 | 试坑法双环注水装置 | 天津路达试验仪器设备有限公司 | SK-500 | / | / | 外观及相互作用检查 铁环示值误差 供水瓶示值误差 | 1 | 400 |  |
| 475 | 自密实V型箱 | 成都中科智创科技有限公司 | 标准 |  |  | 外观及各部分相互作用、尺寸示值校准、V型漏斗容积校准 | 2 | 300 |  |
| 476 | 自密实L型箱 | 成都中科智创科技有限公司 | 标准 |  |  | 外观及各部分相互作用、尺寸示值校准 | 1 | 300 |  |
| 477 | 热裂解仪 | 山东谱析科学仪器有限公司 | RY-100A | 室温+100〜1400℃ | ±1°C | 外观、炉温均匀度、炉温稳定度、炉温偏差、炉内最大温差 | 1 | 600 |  |
| 478 | 线纹钢直角尺 | 佳炜 | GWS-30A | 500mm | / | 示值误差，重复性 | 1 | 100 |  |
| 479 | 塞尺 | 上海惠申 | （0.02-1.00）mm：150mm | 0.02mm、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.25、0.30、0.40、0.50、0.75、1.00 | （0.02-1.00）mm：150mm | 示值误差，重复性 | 1 | 100 |  |
| 480 | 深度游标卡尺 | 桂量 | （0-300）mm/0.02mm | （0～300）mm | 0.02mm | 示值误差，重复性 | 1 | 40 |  |
| 481 | 内径千分尺 | 成量 | （50-250）mm/0.01mm | （50-250）mm | 0.01mm | 示值误差，重复性 | 1 | 400 |  |
| 482 | 温度巡检仪（8个探头） | 深圳市美瑞克电子科技有限公司 | （-50-250）℃，数显 | （-50-250）℃ | 0.1℃ | 示值误差，重复性 | 1 | 1600 |  |
| 483 | M2砝码 | M2级钢镀络砝码 | 1mg,2mg,5mg,10mg,20mg,50mg,100mg,200mg,500mg,1g,2g,5g,10g,20g,50g,100g,200g,500g,1kg,2kg,5kg,10kg,20kg（共23个）。 |  | / | 示值误差，重复性 | 1 | 3000 |  |
| 484 | 数显测温仪 | 泰仕电子工业股份有限公司 | （0-200）℃，数显 | （0-200）℃ | 0.1℃ | 示值误差，重复性 | 1 | 300 |  |
| 485 | 数显测温仪 | 泰仕电子工业股份有限公司 | TES-1310(数显） | （0-400）℃ | 2℃ | 示值误差，重复性 | 1 | 320 |  |
| 486 | 温度计 | 中兴 | 0～400℃ | 0～400℃ | 1℃ | 示值误差，重复性 | 2 | 100 |  |
| 487 | 读数显微镜 | 成都豪创光电仪器有限公司 | 100倍 | 100倍 | 0.01mm | 示值误差，重复性 | 1 | 300 |  |
| 488 | 销式塞规 | 大阳量具 | 0.90mm | 0.9mm | ±0.001mm | 示值误差，重复性 | 12 | 100 |  |
| 489 | 光面塞规 | 太阳量具 | φ15+/-0.1、φ10+/-0.025、φ10+/-0.1、φ9.500/φ9.580、φ5+/-0.025、φ4+/-0.025、φ3+/-0.025 | / | / | 示值误差，重复性 | 7 | 100 |  |
| 490 | 钢卷尺 | 拓森 | 30m | 30m | 1mm | 示值误差，重复性 | 1 | 100 |  |
| 491 | 标准测力仪 | 天水红山试验机有限公司 | EHB-1000B | 1000KN | 0.3级 | 示值误差，重复性 | 1 | 600 |  |
| 492 | 刀口形直角尺 | 成量 | （63*40）mm | / | 0级 | 示值误差，重复性 | 1 | 100 |  |
| 493 | 电子天平 | 华志（福建）电子科技有限公司 | HZK-FA210 | 200g | 0.0001g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 494 | 电子天平 | 华志（福建）电子科技有限公司 | HZT-A2000 | 2000g | 0.01g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 495 | 电子天平 | 华志（福建）电子科技有限公司 | HZQ-A15 | 15kg | 0.1g | 偏载误差、重复性、示值误差 | 1 | 400 |  |
| 496 | 电子计量秤 | 上海浦春计量仪器有限公司 | JSB30-1 | 30kg | 1g | 示值误差，重复性 | 1 | 100 |  |
| 497 | 电子台秤 | 上海浦春计量仪器有限公司 | TCS-100 | 100kg | 10g | 示值误差，重复性 | 1 | 200 |  |
| 498 | 游标高度卡尺 | 桂林 | (0-500)mm | (0-500)mm | 0.02mm | 示值误差，重复性 | 1 | 120 |  |
| 499 | 游标卡尺 | 桂林广陆 | （0-600）mm/0.02mm | （0～600）mm | 0.02mm | 示值误差，重复性 | 1 | 100 |  |
| 500 | 游标卡尺 | 桂林广陆 | （0-300）mm/0.02mm | （0～300）mm | 0.02mm | 示值误差，重复性 | 1 | 80 |  |
| 501 | 电子秒表 | 深圳惠波工贸有限公司 | PC396 | / | / | 外观及工作正常性检查、电子秒表测量误差(10s、10min、29min) | 1 | 100 |  |
| 502 | 钢直尺 | 长城 | （0～600）mm | （0～600）mm | 1mm | 示值误差，重复性 | 1 | 50 |  |
| 503 | 钢直尺 | 宁波佳炜 | 1000mm | （0～1000）mm | 1mm | 示值误差，重复性 | 1 | 50 |  |
| 504 | 百分表 | 桂林广陆 | （0-10）mm/0.01mm | （0～10）mm | 0.01mm | 示值误差，重复性 | 1 | 100 |  |
| 505 | 万能角度尺 | 山东威海 | (-320）°/2′ | （0-320）° | 2′ | 示值误差，重复性 | 1 | 100 |  |
| 506 | 刀口尺 | 宁波佳炜 | 500mm | 500mm | 0级 | 示值误差，重复性 | 1 | 100 |  |
| 507 | 电子数显卡尺（带深度） | 桂林广陆 | 绝对原点型0-300mm | 0-300mm | 0.01mm | 示值误差，重复性 | 1 | 100 |  |
| 508 | 数显角度尺 | 三量 | 0-500mm | 0-500mm | 分度值0.05″ | 示值误差，重复性 | 1 | 200 |  |
| 509 | 测力传感器 | 宁波市镇海传感器厂 | ZSL-A | 1KN | / | 示值误差，重复性 | 1 | 600 |  |
| 510 | 测力传感器 | 宁波市镇海传感器厂 | ZSL-A | 5KN | / | 示值误差，重复性 | 1 | 600 |  |
| 511 | 测力传感器 | 宁波市镇海传感器厂 | ZSL-A | 10KN | / | 示值误差，重复性 | 1 | 600 |  |
| 512 | 测力传感器 | 宁波市镇海传感器厂 | ZSL-A | 50KN | / | 示值误差，重复性 | 1 | 600 |  |
| 513 | 测力传感器 | 宁波市镇海传感器厂 | ZB | 300KN | / | 示值误差，重复性 | 1 | 600 |  |
| 514 | 测力传感器 | 宁波市镇海传感器厂 | ZZY-C | 2000KN | / | 示值误差，重复性 | 1 | 600 |  |
| 合计（大写）： （税率为： ）专票¨普票¨ |  |  |  |  |  |  |  | 小写： |  |

三  资格证明文件

（一）  法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2.授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证正面 | 授权代理人身份证反面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

（二）供应商证明材料

1.营业执照复印件

2.合法有效的基本账户开户许可证或基本账户信息表；

3.具有市级或以上计量行政部门颁发的资质认定证书（计量证书）

4.具有中国合格评定国家认可委员会部门颁发的实验室认可证书，具备开展检定校准的资质能力，能够依据国家标准或相关行业技术标准规范要求对仪器设备进行检定校准