四川济通工程试验检测有限公司

泸石项目SY4新增路面功能室室内装修材料采购项目

询 价 文 件

采 购 人：四川济通工程试验检测有限公司

二〇二三年四月

四川济通工程试验检测有限公司

泸石项目SY4新增路面功能室室内装修材料采购项目

采购询价文件

各供应商 ：

根据相关法律法规及公司《外部供应采购管理办法》规定,现公司需进行四川济通公司泸石项目SY4新增路面功能室室内装修材料采购项目询价采购，现将有关事项说明如下：

一、采购人：四川济通工程试验检测有限公司

二、项目名称：四川济通公司泸石项目SY4新增路面功能室室内装修材料采购项目

三、项目编号：SCJTWC20230407

- 四、项目概述：

根据项目合同文件及业主代表处和总监办现场施工建设进度要求，泸石高速SY4监理试验室需增加配置2个路面功能室，面积44m2作为沥青室和沥青混合料室。

（一）沥青室和混合料室布置图 ：

- （二）名称、规格型号、数量、单价限价：

| 序号 | 工程名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 2440*1220*6mm | ㎡ | 44 | 60 |
| 2 | 墙面装饰粉刷 | 修补、防火、4层粉刷 | ㎡ | 110 | 50 |
| 3 | 地砖铺贴 | 800mm*800mm | ㎡ | 44 | 150 |
| 4 | 双面石膏板室内隔墙 | 轻钢龙骨、镀锌钢材 | ㎡ | 18 | 360 |
| 5 | 混凝土基座 | C30 1200mm*800mm*800mm | 个 | 4 | 400 |
| 6 | 双面石膏板外部隔墙 | 轻钢龙骨、镀锌钢材 | ㎡ | 18 | 360 |
| 7 | 塑钢门 | 2000mm*900mm | 扇 | 1 | 220 |
| 8 | 双开门 | 2000*1800mm | 扇 | 1 | 480 |
| 9 | 主线铜芯电缆 | YJV22 3×25+1×16 | m | 160 | 58 |
| 10 | 支线铜芯线 | YJV22 1×4 | m | 120 | 15 |
| 11 | 照明铜芯线 | YJV22 1×2.5 | m | 30 | 13 |
| 12 | 二级配电箱 | 400mm*500mm*200mm | 个 | 1 | 600 |
| 13 | 100A4P漏电开关 | AC380 | 个 | 12 | 65 |
| 14 | 空开盒子 | AM-04TM | 个 | 12 | 35 |
| 15 | 插座 | 5芯 | 个 | 26 | 25 |
| 16 | 给水管 | PVC Φ25\Φ15 | m | 28 | 40 |
| 17 | 排水管 | PVC Φ100 | m | 40 | 65 |
| 18 | 有毒排气罩（含排气扇） | 套 | 个 | 2 | 2800 |
| 19 | pvc线管 | Φ15 | m | 110 | 4 |
| 说明：1.报价含运费、税费、施工安装费等为实现销售发生的一切费用。 2.安装配置齐全，各类安装无安全隐患，否则发生事故及损失均由供方全权负责。 |  |  |  |  |  |

1、符合询价人场地规划要求、满足适用性及使用性的要求。

2、在规定的时间内完成交工并验收合格。

3、本项目为一个采购包，供应商不得对所投货物和服务分解后进行响应；供应商不得将采购合同转包或分包。否则，采购人有权解除合同。

（三）最高限价

本项目最高限价金额为人民币53680万元（含税金、运费、保险费、施工安装费等），供应商报价包含材料费、运费、施工安装费等供应商为实现销售所发生的一切费用。

五、供应商须知

（一）供应商资格要求：

1.合法营业执照且包含该拟采货物经营范围；

- 2.投标人须具有本项目实施能力，符合、接受并承诺履行本询价文件各项规定的具有独立法人资格、合法的企业法人营业执照、基本账户开户许可证或基本账户存款信息要求的承包商。

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5.确保所使用材料原厂正品，质量品质有所保证；

6.单位负责人为同一人的多个供应商或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的报价；

7.本项目不接受联合体报价。

（二）无效报价文件

- 符合以下情形之一的报价视为无效报价：

- 1.未按要求签署或盖章的报价函按无效文件处理。

- 2.报价超出采购人公布的采购最高限价的响应文件将按无效文件处理。

- 3.本项目供应商资格审查未通过的，按无效文件处理。

- 4.报价明显低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求供应商在现场合理的时间内提供书面说明，但该供应商未提交相关证明材料以证明其报价合理性的按无效文件处理。

- 5.递交文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认的按无效文件处理。

- 6.报价文件中的产品明显不符合采购文件、现行规范标准要求的按无效文件处理。

六、质量要求

（一）符合国家或行业标准，供应商在规定期限内未满足采购人的要求，因此给采购人造成的一切损失由供应商全部承担。

（二）项目验收合格作为验收条件之一，签订合格验收书后方视为已交工。

（三）质保期自验收合格后保修3个月。

七、报价文件包括内容：

报价文件包括内容：

（一）报价声明

（二）报价函

1.报价表

2.交工期

3.付款方式：验收合格后支付90%，验收合格3个月后支付合同尾款10%。

（三）资格证明文件

1.法定代表人身份证明或授权委托书

2.供应商证明材料：营业执照复印件、基本账户开户许可证或基本账户存款信息

（四）具有履行合同所必需的设备和专业能力的承诺函

（五）认为需要提交的其他文件。

格式说明：附件中无格式文档的，供应商可自定文档格式以制作本询价文件要求提交的内容。

八、报价评审

（一）评审办法

- 1.本次报价对资格审查通过后，采购评审小组对所有通过资格审查的供应商（即有效供应商）进行有效价格评审，即评审报价以经评审的有效报价为准；

- 2.有效报价文件（供应商）不少于3家；

- 3.按经评审的最低价法确定成交人（以经评审的有效报价为准），即报价最低的有效供应商确定为本项目询价采购成交人；若报价相同，供货期及售后服务内容措施等综合性更占优势者为本项目询价采购成交人。

- 4.对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- （二）评审时间及地点

1.评审时间: 2023年4月21日 上午10:30

2.评审地点：公司会议室

（三）成交书

确定成交人后2日内书面通知成交人；成交人接到成交通知书后5日内，与采购人进行采购合同洽谈，签订本项目采购合同。

九、供应商递交文件：

- （一）份数及有效期

- 报价文件扫描件逐页盖报价人公章,采购人不接收递交文件截止时间后送达的响应文件；报价文件有效期自递交之日起60日历天,有效期内不得撤回文件。

（二）签署及盖章

报价文件带“盖章”字样处及文件封面均应加盖供应商单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章），报价文件需经法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的报价文件中须附授权委托书。

（三）递交方式、截止时间及地点

报价文件递交截止时间：2023年4月21日上午10:30前（北京时间）。逾期递交或者未递交指定邮箱的报价文件，询价人不予受理。

【报价文件格式】

报价文件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：                     （公章）

日    期：       年    月    日

目  录

- 一、报价声明……………………………………………………

- 二、报价函………………………………………………………

- 报价表……………………………………………………………

- 供货期……………………………………………………………

- 付款方式…………………………………………………………

- 三、资格证明文件………………………………………………

- 四、质量标准……………………………………………………

- 五、质量保证承诺书……………………………………………

- 六、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函…………………………………………………………………

- 七、售后服务内容及措施………………………………………

一  报价声明

四川济通工程试验检测有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为 SCJTWC20230407 的四川济通工程试验检测有限公司泸石项目SY4新增路面功能室室内装修材料采购项目的报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方承诺完全响应本项目询价文件的要求。

2、我方提交的响应文件，共一册1份（逐页加盖报价人公章）。

3、如果我方的响应文件被接受，我方将履行询价采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量交工（包含施工安装）。

4、我方理解，只针对通过资格审查后的有效供应商予以评审，遵守贵公司有关询价采购的各项规定。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》合同篇和询价文件要求履行全部责任和义务。

7、我方的响应文件自开选之日起有效期为60日历天。

8、与本项目采购有关的一切正式往来通讯请邮寄：

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

电    话：

供应商单位全称（公章）

年   月   日

二  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的 四川济通公司泸石项目SY4新增路面功能室室内装修材料采购项目（项目编号：SCJTWC20230407）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

- 报价表

室内装修报价清单

| 序号 | 工程名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊顶 | 2440*1220*6mm | ㎡ | 44 |  |  |  |
| 2 | 墙面装饰粉刷 | 修补、防火、4层粉刷 | ㎡ | 110 |  |  |  |
| 3 | 地砖铺贴 | 800mm*800mm | ㎡ | 44 |  |  |  |
| 4 | 双面石膏板室内隔墙 | 轻钢龙骨、镀锌钢材 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 5 | 混凝土基座 | C30 1200mm*800mm*800mm | 个 | 4 |  |  |  |
| 6 | 双面石膏板外部隔墙 | 轻钢龙骨、镀锌钢材 | ㎡ | 18 |  |  |  |
| 7 | 塑钢门 | 2000mm*900mm | 扇 | 1 |  |  |  |
| 8 | 双开门 | 2000*1800mm | 扇 | 1 |  |  |  |
| 9 | 主线铜芯电缆 | YJV22 3×25+1×16 | m | 160 |  |  |  |
| 10 | 支线铜芯线 | YJV22 1×4 | m | 120 |  |  |  |
| 11 | 照明铜芯线 | YJV22 1×2.5 | m | 30 |  |  |  |
| 12 | 二级配电箱 | 400mm*500mm*200mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 13 | 100A4P漏电开关 | AC380 | 个 | 12 |  |  |  |
| 14 | 空开盒子 | AM-04TM | 个 | 12 |  |  |  |
| 15 | 插座 | 5芯 | 个 | 26 |  |  |  |
| 16 | 给水管 | PVC Φ25\Φ15 | m | 28 |  |  |  |
| 17 | 排水管 | PVC Φ100 | m | 40 |  |  |  |
| 18 | 有毒排气罩（含排气扇） | 套 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | pvc线管 | Φ15 | m | 110 |  |  |  |
| 合计（大写）： 税率 %，普票□ 专票£ |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.报价含运费、税费、施工安装费等为实现销售发生的一切费用。 2.安装配置齐全，各类安装无安全隐患，否则发生事故及损失均由供方全权负责。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、供货期： 合同签订后10个自然日内完工并验收交付。

- 三、付款方式： 验收合格后支付90%，验收合格3个月后支付合同尾款10%。

供应商名称：

（加盖鲜章）

20    年  月  日

三  资格证明文件

（一）  法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证国徽面 | 身份证人像面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2.授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加 四川济通公司泸石项目SY4新增路面功能室室内装修材料采购项目（项目编号：SCJTWC20230407） 的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证国徽面 | 法定代表人身份证人像面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证国徽面 | 授权代理人身份证人像面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- （二）供应商证明材料

- 1.营业执照复印件

2.各资质证书复印件（若需）

- 四  质量标准

（依据具体项目要求，供应商可自行拟定格式）

供应商名称：

（加盖鲜章）

20    年  月  日

- 五  质量保证承诺书

（依据具体项目要求，供应商可自行拟定格式）

供应商名称：        （加盖鲜章）

20    年  月  日

六  具有履行合同所必需的设备和专业能力的承诺函

- 致：四川济通工程试验检测有限公司

- 本供应商                              （全称）参加  四川济通公司泸石项目SY4新增路面功能室室内装修材料采购项目（采购编号： SCJTWC20230407） ）的投标活动，现承诺：

- 本供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 本供应商对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本供应商愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 特此承诺。

- 供应商名称（盖章）：

- 法定责任人或授权代表（签字）：

- 日期:        年    月    日

七  售后服务内容及措施

供应商名称：        （加盖鲜章）

20    年  月  日