四川济通工程试验检测有限公司

新标准水泥胶砂搅拌机、振实台设备采购项目

询 价 文 件

采 购 人：四川济通工程试验检测有限公司

二〇二三年六月

四川济通工程试验检测有限公司

新标准水泥胶砂搅拌机、振实台设备采购询价文件

各供应商 ：

根据相关法律法规及公司《外部供应采购管理办法》规定,现公司需进行一批次试验检测仪器设备进行询价采购，现将有关事项说明如下：

一、采购人：四川济通工程试验检测有限公司

二、项目名称：四川济通公司新标准水泥胶砂搅拌机、振实台设备采购项目

三、项目编号：SCJTWC20230607

- 四、项目概述：

- （一）设备名称、规格型号、数量：

- 新标准设备采购清单

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单价限价（元） | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行星式水泥胶砂搅拌机（7寸触摸屏） | JJ-20H | 4台 | 19800 | 符合新标准JC/T 681-2022《行星式水泥胶砂搅拌机》相关技术要求 |  |
| 水泥胶砂试体成型振实台（7寸触摸屏） | ZS-20 | 3台 | 8500 | 符合新标准JC/T 682-2022《水泥胶砂试体成型振实台》相关技术要求 |  |

（二）本项目基本概况如下：

1、保证品质质量要求，技术指标应符合现行国家相关技术规范、标准的要求。

2、配置及售后服务优良。

3、成交人接到工作通知书（中标通知书）后7个工作日内完成供货，货物送至采购人指定地点沿江项目、泸石项目、国道549项目、宜威项目。若需退换货物，在规定的时间内完成或至符合要求。

4、本项目为一个采购包，供应商不得对所投货物和服务分解后进行响应；供应商不得将采购合同转包或分包。否则，采购人有权解除合同。

（三）最高限价

本项目最高限价金额为人民币104700元（含税金、运费、保险费、安装费等），供应商报价包含设备出厂价、运费、保险费等供应商为实现销售所发生的一切费用。

五、供应商须知

（一）供应商资格要求：

1.具有本项目供货或实施能力，符合、接受并承诺履行本询价文件各项规定的供应商；

2.合法营业执照且包含该拟采货物经营范围；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收的良好记录；

5.确保所供货物原厂原装正品，质量品质有所保证；

6.设备为进口产品的，必须保证货物的来源合法。若成交，在货物验收的同时必须提供该货物的产品合格证书和原产地证明书及海关报关单；

7.单位负责人为同一人的多个供应商或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的报价；

8.本项目不接受联合体报价。

（二）无效报价文件

- 符合以下情形之一的报价视为无效报价：

- 1.未按要求签署或密封的报价函按无效文件处理。

- 2.报价超出采购人公布的采购最高限价的响应文件将被拒绝，按无效文件处理。

- 3.本项目供应商资格审查未通过的，按无效文件处理。

- 4.报价明显低于成本，有可能影响产品质量或者不能诚信履约要求供应商在现场合理的时间内提供书面说明，但该供应商未提交相关证明材料以证明其报价合理性的按无效文件处理。

- 5.递交文件内容不全或未按规定填写或字迹模糊、辨认不清或涂改未加盖公章确认的按无效文件处理。

- 6.文件中的产品规格、技术参数明显不符合采购文件、现行规范标准要求的按无效文件处理。

六、仪器设备的技术质量要求

（一）保证本次采购的设备品质要求：原厂原装正品，配置齐全，正常使用，具有一定厂家品质，必须达到国家现行新标准JC/T 681-2022《行星式水泥胶砂搅拌机》、新标准JC/T 682-2022《水泥胶砂试体成型振实台》相关技术参数要求和标准，满足现行标准规范的功能性能、检测范围等使用要求。

1.提供两种设备的生产者（生产厂家）检验报告，报告的内容包括如下，以下任何一项内容不符合，按废标处理：

（1）报告出具日期；

（2）生产者名称和注册地址；

（3）胶砂搅拌机、振实台的出厂检验数据；

（4）验证检验机构的名称和注册地址；

（5）胶砂搅拌机、振实台符合标准要求的测试证明材料；

（6）使用说明书及合格证；

（7）14.7mm、15.3mm标准块，刮平尺，大拨料器、小拨料器，M10*100mm外六角内膨胀螺丝。

2.采购方委托的合法第三方检校单位检校结果中，任何一项不满足现行新标准要求，包括已经签订合同的情形，均应在约定的期限内完成退换货，产生的费用报价人自行承担：

（1）水泥胶砂搅拌机：

- ①水泥胶砂搅拌机的伺服电机低速、高速公转速度（r/min）；

- ②低速时、再低速时、高速时、中停时、高速时搅拌时间（s）

- ③搅拌叶叶翅宽度（mm）

- ④锅叶间隙（mm）

- （2）水泥胶砂成型振实台:

- ①振幅（mm）

- ②振动60次的时间（s）

- ③水平静止状态台盘等效总质量（kg）

（3）现场验收，如不符合现行新标准规定的以下情形时，供应商在规定期限内无条件满足采购人的退换货要求，因此给采购人造成的一切损失由供应商全部承担。

- （1）胶砂搅拌机

①搅拌锅的材质及尺寸

②防尘罩

- ③外观漆面平整、光滑、均匀、色调一致

- ④运行状态

- ⑤手动控制

- ⑥加砂完全性

- ⑦绝缘性

- 水泥胶砂成型振实台

- ①锁紧装置为多杆锁紧机构

- ②突头、止动器的硬度≥58HRC

- ③摆动臂材质A4钢（45号钢）

- ④隔音罩

- ⑤控制器与计数器灵敏可靠

- ⑥外观漆面平整、光滑、均匀、色调一致

（二）对本次采购的设备需由供应商运送到采购人指定地点后现场安装调试，同时提供仪器设备的质量保证书以及维修保养须知，需经采购人及采购人指定的相关单位进行检定校准合格（作为验收条件之一），签订验收证书后方视为已交付产品。

（三）供应商对采购方的操作人员进行免费培训，直至其能够熟练及正常使用。

（四）终身提供软件升级及维修服务（若需）。质保期、维修期均从验收合格交付之日起计算。

（五）仪器设备质量质保期自验收合格后保修一年；终身维修。

七、报价文件包括内容：

报价文件包括内容：

（一）报价声明

（二）报价函

1.报价表

2.供货期

3.付款方式：签订合同并验收合格后一个月内支付90%，质保期满后支付尾款10%。

（三）资格证明文件

1.法定代表人身份证明或授权委托书

2.供应商证明材料：营业执照复印件

（四）原厂原装正品货物质量品质保证承诺书

（五）产品的技术服务和售后服务内容及措施，至少包括安装调试、验收标准、退换货承诺、培训、质保期、软件升级、维修维护等内容；

（六）具有良好的商业信誉的承诺函

（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（八）认为需要提交的其他文件。

格式说明：附件中无格式文档的，供应商可自定文档格式以制作本询价文件要求提交的内容。

八、供应商递交文件：

（一）签署及盖章

报价文件带“盖章”字样处及文件封面均应加盖供应商单位公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章），报价文件需经法定代表人或其委托代理人签字，由委托代理人签字的报价文件中须附授权委托书。

（二）递交方式、截止时间

报价文件递交截止时间：2023年6月16日上午10:30前（北京时间）将电子标书PDF发至邮箱594578209@qq.com（请标明邮件主题：新标准水泥胶砂搅拌机、振实台设备采购项目+报价单位名称全称） ，逾期送达的或者未送达指定邮箱的报价文件，询价人不予受理。

- （三）有效期

- 报价文件有效期自递交之日起60日历天,有效期内不得撤回文件。

九、报价评审

（一）评审办法

- 1.本次报价对资格、技术质量要求审查通过后，采购评审小组对所有通过资格、技术质量要求审查的供应商（即有效供应商）进行有效价格评审，即评审报价以经评审的有效报价为准；

- 2.有效报价文件（供应商）不少于3家；

- 3.按经评审的最低价法确定成交人（评审报价以经评审的有效报价为准），即价格最低的有效供应商确定为本项目询价采购成交人；若报价相同，供货期及售后服务内容措施等综合性更占优势者为本项目询价采购成交人。

- 4.对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- （二）评审时间及地点

1.评审时间: 2023年6月16日 上午10:30（北京时间）

2.评审地点：四川济通工程试验检测有限公司会议室

（三）成交书

确定成交人后2日内书面通知成交人；成交人接到成交通知书后3日内，与采购人进行采购合同洽谈，签订本项目采购合同。

【报价文件格式】

报价文件

项目编号：

项目名称：

供 应 商：                     （公章）

日    期：       年    月    日

目  录

- 一、报价声明……………………………………………………

- 二、报价函………………………………………………………

- 报价表…………………………………………………………

- 技术要求………………………………………………………

- 供货期…………………………………………………………

- 付款方式………………………………………………………

- 三、资格证明文件……………………………………………

- 四、货物质量品质保证承诺书………………………………

- 五、售后服务…………………………………………………

- 六、具有良好的商业信誉的承诺函…………………………

- 七、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………………………………………………………

- 八、其他文件…………………………………………………

一  报价声明

四川济通工程试验检测有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为               的四川济通工程试验检测有限公司新标准水泥胶砂搅拌机、振实台设备采购项目的报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方承诺完全响应本项目询价文件的要求。

2、我方提交的PDF电子响应文件，共一册1份(逐页加盖公章）。

3、如果我方的响应文件被接受，我方将履行询价采购文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供货物。

4、我方理解，只针对通过资格审查后的有效供应商予以评审，遵守贵公司有关询价采购的各项规定。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》合同篇和询价文件要求履行全部责任和义务。

7、我方的响应文件自开选之日起有效期为60日历天。

8、与本项目采购有关的一切正式往来通讯请邮寄：

法定代表人或授权代理人签字：

地    址：

电    话：

供应商单位全称（公章）

年   月   日

二  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的         （项目名称）（项目编号：）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

一、报价表（根据内容情况，报价表格式可采用横版）

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本报价税率为 %，发票为国家正规的增值税专票£，普票□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：（若需） |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、技术要求

| 项目 | 序号 | 内容 | 采购人要求 | 报价人响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产者（生产厂家）检验报告 | 1 | 报告出具日期 | 需提供 |  |
|  | 2 | 生产者名称和注册地址 | 需提供 |  |
|  | 3 | 胶砂搅拌机、振实台的出厂检验数据 | 需提供 |  |
|  | 4 | 验证检验机构的名称和注册地址 | 需提供 |  |
|  | 5 | 胶砂搅拌机、振实台符合标准要求的测试证明材料 | 需提供 |  |
|  | 6 | 使用说明书及合格证 | 需提供 |  |
|  | 7 | 14.7mm、15.3mm标准块，刮平尺，大拨料器、小拨料器，M10*100mm外六角内膨胀螺丝 | 需提供 |  |
| 采购方委托的合法第三方检校项目 | 1 | 水泥胶砂搅拌机的伺服电机低速、高速公转速度（r/min） | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 2 | 低速时、再低速时、高速时、中停时、高速时搅拌时间（s） | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 3 | 搅拌叶叶翅宽度（mm） | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 4 | - 锅叶间隙（mm） | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
| 胶砂搅拌机现场验收新标准规定 | 1 | 搅拌锅的材质及尺寸 | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 2 | 防尘罩 | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 3 | 外观漆面平整、光滑、均匀、色调一致 | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 4 | 运行状态 | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 5 | 手动控制 | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 6 | 加砂完全性 | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 7 | 绝缘性 | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
| 水泥胶砂成型振实台现场验收新标准规定 | 1 | 锁紧装置为多杆锁紧机构 | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 2 | 突头、止动器的硬度≥58HRC | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 3 | 摆动臂材质A4钢（45号钢） | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 4 | 隔音罩 | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 5 | 控制器与计数器灵敏可靠 | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |
|  | 6 | 外观漆面平整、光滑、均匀、色调一致 | 承诺满足新标准要求，否则按规定处理 |  |

1.上述所供货物必须保证品质要求：原厂原装正品，配置齐全，符合现行规范标准要求，确保正常使用。

- 技术指标（参数）应符合现行国家检验标准的要求。

- 三、供货期：

- 四、付款方式：

供应商名称：

（加盖鲜章）

20    年  月  日

三  资格证明文件

（一）  法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证国徽面 | 身份证人像面 |
| --- | --- |

法定代表人签字：

供应商：                         (盖单位章)

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

2.授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                       （项目名称）的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证国徽面 | 法定代表人身份证人像面 |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证国徽面 | 授权代理人身份证人像面 |
| --- | --- |

供应商：                        （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年           月           日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- （二）供应商证明材料

- 营业执照复印件：

- 四、货物质量品质保证承诺书

（依据具体项目要求，供应商可自行拟定格式）

供应商名称：

（加盖鲜章）

20    年  月  日

- 五  售后服务

- （产品的技术服务和售后服务内容及措施）

供应商名称：        （加盖鲜章）

20    年  月  日

六  具有良好的商业信誉的承诺函

- 致：四川济通工程试验检测有限公司

- 本供应商                    （全称）参加                    （项目名称）（采购编号：            ）的投标活动，现承诺：

- 本供应商在参加此项目投标前，没有被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单，且在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中良好履约。

- 本供应商对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本供应商愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 后附：本供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用查询结果（网页截图附后并加盖公章）。

- 特此承诺。

- 供应商名称（盖章）：

- 法定责任人或授权代表（签字）：

- 日期:        年    月    日

七  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

- 致：四川济通工程试验检测有限公司

- 本供应商                    （全称）参加                （项目名称）（采购编号：            ）的投标活动，现承诺：

- 本供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 本供应商对上述承诺的内容事项真实性负责，如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本供应商愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

- 特此承诺。

- 供应商名称（盖章）：

- 法定责任人或授权代表（签字）：

- 日期:        年    月    日

八  其他资料（若需）

供应商名称：

（加盖鲜章）

20    年  月  日