附件1：报价函格式

四川济通工程试验检测有限公司

沿江SY7监理试验室新增路面功能室装修采购项目

（采购项目编号：JTWBCG2024-18）

报价函

单位名称（盖章）：

日 期：    年   月   日

目  录

一、报价函	3

二、法定代表人身份证明或授权委托书	4

三、供应商证明材料	6

- 一  报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

我公司已认真阅读了贵单位发出的 沿江SY7监理试验室新增路面功能室装修采购项目 询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求，自愿参与该项目报价。

- 一、报价表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 规格 | 单价限价（元） | 单价（元） | 小计（元） | 是否符合要求（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土基座 | 个 | 8 | 135*75*10(cm) | 500 |  |  |  |
| 2 | 操作台 | 个 | 2 | 410*80*80(cm) | 3500 |  |  |  |
| 3 | 主线铜芯电缆（16平方）（动力电） | m | 250 | 16平方 | 120 |  |  |  |
| 4 | 支线铜芯线（6mm）（动力电） | m | 400 | 6mm | 15 |  |  |  |
| 5 | 照明铜芯线（1.5mm） | m | 200 | 1.5mm | 5 |  |  |  |
| 6 | 二级配电箱 | 个 | 3 | 二级 | 600 |  |  |  |
| 7 | 100A4P漏电开关 | 个 | 15 | 100A4P | 200 |  |  |  |
| 8 | 空开盒子 | 个 | 15 | 63A | 60 |  |  |  |
| 9 | 插座 | 个 | 15 | 公牛 | 20 |  |  |  |
| 10 | 排气铁皮罩（含排气扇） | 个 | 4 | 50*50（cm） | 300 |  |  |  |
| 11 | pvc线管(100*60) | m | 100 | 100*60（cm） | 20 |  |  |  |
| 12 | pvc线管(40*20) | m | 100 | 40*20(cm) | 7 |  |  |  |
| 13 | 灯 | 个 | 5 | LED100W | 200 |  |  |  |
| 14 | 空调 | 台 | 1 | 1.5P | 2800 |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.报价含运费、税费、安装费等为实现销售发生的一切费用。 2.付款方式：验收合格后支付合同价款的90%，一年后支付合同剩余款项。 备注：1.上述所供货物必须保证品质要求：原厂原装正品，配置齐全，确保正常使用。 2.技术指标（参数）应符合现行国家检验标准的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

此报价提供增值税普票□    专票□   税率为   %

二、工期：20个日历天。

三、服务承诺

1、我方将严格遵守贵方的管理目标、外部采购技术要求，服从统一安排和统一指挥，并接受贵方的管理监督。

2、我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行。

3、一旦我方成交，我方将严格履行本项目合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方递交的报价文件有效期为询价文件规定起算之日起30天。

6、我公司已知悉询价函，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。

7、我公司已知悉该项目所有要求，并满足所有需求。

四、有关资质材料（附后）

五、联系方式

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

年  月  日

二  法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：

单位类型：

地址：

成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人签字：

供应商：                         （盖单位章）

年      月       日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

2.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                             的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

| 法定代表人身份证 |  |
| --- | --- |

| 授权代理人身份证 |  |
| --- | --- |

供应商：                          （盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年       月      日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

- 三、供应商证明材料

- 1.营业执照复印件

- 2.开户许可证

- 四、货物及安装质量品质保证承诺书

供应商名称：

（加盖鲜章）

20    年  月  日