附件1：报价文件格式

新标准沥青及沥青混合料检测设备采购项目

（采购项目编号：SCJTWC20251235）

报

价

文

件
单位名称（盖章）：

日 期：20  年  月  日

目  录
2

一、报价函

3

二、报价清单

三、法定代表人身份证明或授权委托书
4
四、供应商证明材料
6


报价函

致：四川济通工程试验检测有限公司

1.我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，接受贵方邀请函提出的各项要求完成询价函规定的全部工作，总报价（含增值税）为人民币      元（大写：       ）（此报价提供增值税专票(  普票(，税率为   %）。

2.工期：中标后15日内送达指定地点，并在5个工作日内完成设备对接的调试工作。
3.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到《工作通知单》后，在《工作通知单》规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价文件连同你方的《工作通知单》将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

联系人：              联系电话：            联系地址：

供应商名称：        （加盖鲜章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字）

日期：    年    月    日
报价清单

	序号
	使用地
	设备名称
	数量（台）
	单价限价

（元/台）
	单价报价（元/台）
	小计

（元）

	1
	母体试验室
	软化点试验仪
	1
	22000
	
	

	2
	
	微粒子电荷试验装置
	1
	4200
	
	

	3
	
	薄膜烘箱
	1
	21000
	
	

	4
	
	抽提仪
	1
	18000
	
	

	5
	
	标准击实仪(标准)
	1
	30000
	
	

	6
	驻地项目
	软化点试验仪
	5
	3600
	
	

	7
	
	微粒子电荷试验装置
	2
	2200
	
	

	8
	
	薄膜烘箱
	2
	9900
	
	

	9
	
	抽提仪
	5
	5900
	
	

	10
	
	标准击实仪(标准)
	5
	7000
	
	

	合计费用（元）
	


备注：1、本次报价涵盖了供应商为完成本采购项目所需提供的各项服务，包括但不限于货物款项、运输费用、包装费用、售后服务费用、备品备件费用以及相关税费等；

2.“报价清单”为通用表格，投标供应商应根据本采购项目工作内容，按照表格格式详细填写，以免遗漏或有误；

3.报价清单中各项金额均以人民币（元）结算。报价清单中的细目填入的单价或价格，只允许有一个报价。单价×数量结果保留为整数。

供应商名称：                        （盖章）

日期：     年     月     日
三、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：                             
单位类型：                               
地址：                                   
成立时间：          年        月        日

姓名：                  性别：      年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

	
	


供应商名称：                        （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                     

日期：    年    月    日

注：1.此页法定代表人亲自投标、委托代理人投标均适用。

（二）授权委托书

本人：     （姓名）系                  （供应商名称）的法定代表人，现授权委托       （身份证号：               ）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加                     （项目名称）      （项目编号）的报价活动。代理人在报价活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期截止。

附：法定代表人和授权代理人身份证复印件。

法定代表人身份证

	
	


授权代理人身份证

	
	


供应商名称：                        （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                     

委托代理人（签字或盖章）：                    

日期：    年    月    日

注：此页仅适用于法定代表人委托委托代理人报价时；法定代表人自行报价不附此页。

四、供应商证明材料

（一）营业执照复印件

提供营业执照正本或副本

（二）开户许可证复印件或基本存款账户信息

（三）业绩证明
近三年（2022年12月至2025年12月）至少有2个销售仪器设备的类似业绩，销售合同金额在20万元以上（提供合同复印件）
（四）新标准沥青及沥青混合料检测设备技术要求偏离表
	序号
	使用地
	设备名称
	技术要求
	偏离情况

	1
	母体试验室
	软化点试验仪
	符合JTG 3410-2025；
1.工控机软件，32位ARM处理器，进行绘图及数据处理，数据接口丰富， 具有过载保护器、RS232接口、网口等，面板带有USB接口，标配鼠标、 键盘。
2.采用最新标准规范要求，底部加热板加热方式，微电脑技术控制升温速 率可稳定在(5±0.5)℃/min。

3.数据管理软件，自动绘制温度-时间曲线图，自动计算平均值。

4.可过滤介质加热过程中产生的气泡对试验结果的影响。标配高纯度甘 油。
5.带有无极可调节磁力搅拌装置，可以实时显示转速xx转/分钟。

6.软件具有温度修正功能，并配有高精度温度计，用户可以定期进行温度 自校，保证温度显示与温度计测温一致。

7.具有高可靠性的软化点自动检测装置专利证书证明文件。
	

	2
	
	微粒子电荷试验装置
	符合JTG 3410-2025；
1.采用4.5英寸液晶触摸屏，试验数据查询方便。

2.支架带自动夹紧装置，可以上下移动升降架，高度可调；
3.具有电子定时装置，时间设定0-60分钟，计时分辨率0.1S;
4.电流设定0-65mA,电流分辨率0.1mA。

5. 自动停机，试验达到设定时间或设定电流自动试验结束。
	

	3
	
	薄膜烘箱
	符合JTG 3410-2025；
1.装有双重门的全不锈钢工作室，工作室内胆为304不锈钢材质，中央装 有双层玻璃窗。在室内装有照明灯，可以在测定进行时方便地从外面观  察工作室内温度计的读数。
2.采用F9000系列液晶显示高精度温控仪，确保满足试验规程要求的箱内 温度163℃±0.5℃。
3.采用90YY60/90JB100系列减速电机系统，满足试验所需的转盘转速的 要求。
4.加热装置装在工作室底部，采用空气自然对流法加热空气，通过上下和 背后的风道均匀加热工作室。
5.仪器带有计时装置，试验时间结束时带有蜂鸣器提醒功能

6.具有可延长沥青旋转烘箱加热器寿命的加热装置专利证书证明文件。
	

	4
	
	抽提仪
	符合JTG 3410-2025；
1.采用加厚铝合金容器经抛光成型，配不锈钢离心轴及机壳，使得仪器表 面光洁度极高，永不生锈。
2.采用精密机械加工技术，试样容器、离心分离器加工精密，经过平衡校 正，运转平衡稳定，沥青分离速度快。
3.仪器定时采用数字显示，直观性强，无极加速启动，保证仪器平稳运行
	

	5
	
	标准击实仪(标准)
	符合JTG 3410-2025；
1.由机械传动与控制仪表两部分组成，机械传动机构为电机、减速机、链 条驱动。
2.采用YL7124系列双值电容电动机，升降工作稳定可靠。

3.电路控制采用美国爱特梅尔公司ATtiny2313单片机微处理器，3×0.8 数字显示器，可预置计数器，计数值可在(0～999)次范围内任意选择， 可按事先设定的击实次数自动击实，自动停止，自动切断电源，并关闭 电机，可保证停在方便提锤装卸的位置。
4.具有安全操纵杆，当试模正在装入或取出时可使击实压头不能落下。

5.设计有人性化的手动提锤功能。

6.标配了新标准要求的垫块、金属块。
	

	6
	项目驻地
	软化点试验仪
	符合JTG 3410-2025；
1.采用步进电机驱动磁力搅拌器，调速平稳准确，实时显示转速(r/min)。 带有无极可调节磁力搅拌装置，方便实时调整搅拌速度，保证浴液的温   度均匀性。
2.采用底部加热板加热方式，微电脑技术控制升温速率可稳定在(5±

0.5)℃/min。
3、通过光电检测技术实现落球自动检测、自动记录，无需人工操作。

4、设备自带试件架设计有稳固站立结构，无论是放置在桌面，还是其他 平整放置面，均能保持直立状态，不会发生倾倒。
	

	7
	
	微粒子电荷试验装置
	符合JTG 3410-2025；
1.计时时间：30min

2.电极板尺寸：100×25×1mm
3.试验电压：0-30V
4.电源电压：AC220V～50Hz

5.额定总功率：100W
6.计时精度：0.1s
7.外形尺寸：200×200×120mm
	

	8
	
	薄膜烘箱
	符合JTG 3410-2025；
1.额定功率：3kw,电压：220V,频率：50HZ

2.工作室温度：163℃±0.5

3. 自控灵敏度：±0.5℃
4.试品转盘转速：5.5r/min
5.工作室尺寸：440×405×465mm
	

	9
	
	抽提仪
	符合JTG 3410-2025；
1.料碗容量：1500g/3000g

2.电机功率：1000W
3.电压：220V
4.离心转速：最大转速不小于3600r/min,连续可调

5.锅内径：270±5mm
6.离心分离器外形尺寸：直径310mm*高90mm
	

	10
	
	标准击实仪(标准)
	符合JTG 3410-2025；
1.刚性框架：采用冷轧钢板焊接框架+加强筋设计，设备整体刚性强，有 效减少晃动。

2.无需计数器：伺服系统内置编码器自动计数，无需额外安装机械计数器 或光电传感器，彻底避免传统计数器在高频振动下易损坏、计数偏差等  问题。
3.精准控制：伺服系统具备毫秒级响应与闭环调节能力，精准控制落高一 致性、频率稳定性、启停平稳性。
4.快速装模：试模卡扣采用快速锁紧结构，装模定位偏差≤2mm,适配 Φ101.6mm标准试件，装拆便捷高效。
	


供应商名称：                        （盖章）

日期：    年    月    日
（五）承诺函
承诺函

四川济通工程试验检测有限公司：

我方已认真阅读了贵单位发出的        （采购项目名称）      （采购项目编号）询价函，决定参加该项目投标，我方在此承诺：

1.售后服务承诺：

（1）设备保质期为验收合格日起至少2年。质保期内如设备出现自身质量问题，凭保修单免费维修。
（2）在质保期内，凡正常使用出现故障，乙方需提供免费维修，并负担维修过程中的费用。如质保期内非人为因素，仪器设备维修1年达3次及以上，供应商应免费更换同品牌同型号的仪器。

2.我方人员、设备等方面满足本采购项目服务要求；

3.投标有效期：自供应商提交报价文件截止之日起计算60日历天；

4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确；

5.我方所递交的报价文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒），若提交的资料含有虚假信息，导致采购方遭受损失，我方将承担相应责任，并支付本次中标价格30%的违约金。

6.若我方中标，我方在履行过程中应文明、安全作业，应当进行安全教育。在工作中可能发生的机械、交通、人员和第三人安全责任事故造成的一切损失，概由我方自行承担，采购方不承担任何安全责任。
特此承诺！

供应商名称：                        （盖章）

日期：     年     月     日

