附件2指定仪器设备检校参数

	GL02020003
	动态信号测试分析系统
	频率循环范围：(5～55～5)Hz
	JJG834-2006动态信号分析仪
	各通道幅值频率响应
	1

	
	
	
	
	各通道幅值线性度
	

	
	
	
	
	频率示值误差
	

	
	
	
	
	动态范围
	

	GL02020003-2
	无线动态应变测试分析系统采集器（配有DH5907N无线桥梁模态测试分析系统）
	动态应变采集器：DH5908；桥梁模态采集器：DH5907N;通讯控制器：DH5907N
	JJG623-2005电阻应变仪检定规程
	各通道频率响应
	1

	
	
	
	
	应变示值误差/频率响应
	

	
	
	
	
	线性度
	

	GL02020007-2
	拾振器（水平向）
	/
	JJG 233-2008 压电加速度计
	参考灵敏度
	1

	
	
	
	
	灵敏度频率响应
	

	GL02020007-13
	拾振器（垂直向）
	/
	JJG134-2023磁电式速度传感器检定规程
	参考灵敏度
	1

	
	
	
	
	灵敏度频率响应
	

	GL02020007-16
	拾振器（垂直向）
	/
	JJG 233-2008压电加速度计
	参考灵敏度
	1

	
	
	
	
	灵敏度频率响应
	

	GL02070005-2
	自动型附着力测试仪
	/
	JJG 455-2000 工作测力仪
	校正方程
	1

	
	
	
	
	示值变动性
	

	
	
	
	
	示值误差
	

	GL02070005-3
	自动型附着力测试仪
	/
	JJG 455-2000 工作测力仪
	标准荷载
	1

	
	
	
	
	示值变动性
	

	
	
	
	
	力标准进程示值(kN)-y
	

	GL02070005-4
	自动型附着力测试仪
	/
	JJG 455-2000 工作测力仪
	标准荷载
	1

	
	
	
	
	示值变动性
	

	
	
	
	
	力标准进程示值(kN)-y
	

	GL02090008
	X射线探伤仪
	/
	JJG 40-2011X射线探伤机
	空气比释动能率K
	1

	
	
	
	
	重复性V
	

	
	
	
	
	辐射角θ
	

	GL02090008-1
	X射线探伤仪
	输出电压（KV）：170-300
	JJG 40-2011X射线探伤机
	空气比释动能率K
	1

	
	
	
	
	重复性V
	

	
	
	
	
	辐射角θ
	

	GL02090008-2
	透射式黑白密度计
	/
	JJG 920-2017 漫透射视觉密度计
	标准密度值
	1

	
	
	
	
	仪器示值
	

	
	
	
	
	修正值
	

	GL02090008-2-1
	密度片
	/
	JJG 452-2021 黑白密度片
	密度值
	1

	
	
	
	
	均匀性
	

	GL02090008-3
	观片灯
	/
	JJF(新)27-2019工业观片灯校准规范
	观片灯的亮度值(cd/m²)
	1

	
	
	
	
	屏幕亮度的均匀性
	

	
	
	
	
	光源稳定性(%)
	

	GL02090008-4-2
	Xγ个人辐射剂量仪
	/
	JJG 1009-2016X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪
	X射线个人剂量当量校准因子
	1

	GL02090008-4-3
	Xγ个人辐射剂量仪
	/
	JJG 1009-2016X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪
	X射线个人剂量当量校准因子
	1

	GL02090008-7
	便携式X射线探伤仪
	/
	JJG40-2011X射线探伤机检定规程
	通用技术要求
	1

	
	
	
	
	空气比释动能率K
	

	
	
	
	
	穿透力
	

	
	
	
	
	重复性
	

	
	
	
	
	辐射角θ
	

	
	
	
	
	计时器误差
	

	
	
	
	
	透照灵敏度
	

	
	
	
	
	漏射线空气比释动能率
	

	GL02090008-8
	便携式X射线探伤仪
	/
	JJG40-2011X射线探伤机检定规程
	校准条件
	1

	
	
	
	
	管电压
	

	
	
	
	
	管电流
	

	
	
	
	
	焦点距离:600
	

	
	
	
	
	校准结果
	

	
	
	
	
	主射束空气比释动能率
	

	
	
	
	
	重复性
	

	
	
	
	
	辐射角
	

	GL02090019-1
	里氏硬度块
	795HLD
	JJG 747-1999 里氏硬度计检定规程
	硬度值
	1

	
	
	
	
	均匀度
	

	GL02090019-2
	里氏硬度块
	525HLD
	JJG 747-1999 里氏硬度计检定规程
	硬度值
	1

	
	
	
	
	均匀度
	

	GL02090025
	Xγ辐射空气比释动能率仪（Xγ吸收剂量率仪）
	吸收剂量率：50nGy/h~600μGy/h
吸收剂量：0~9999mGy/h
	JJG 393-2018便捷式X、γ辐射周围剂量当量（率）仪和监测仪
	X射线剂量当量校准因子
	1

	GL02090025-2
	Xγ检测仪
	剂量当量率：0.01μSv/h~1000μSv/h
剂量当量：0.00μSv~300mμSv
	JJG 1009-2016X、γ辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪
	X射线剂量当量校准因子
	1

	GL03060025-5
	粗糙度对比样块
	/
	/
	测量位置实测平均值
	1

	GL03060025-6
	粗糙度对比样块
	/
	/
	测量位置实测平均值
	1

	GL03060026
	涂膜附着力测试仪
	0～500psi
	JJG 455-2000 工作测力仪
	示值误差
	1

	
	
	
	
	示值变动性
	

	GL02020035
	反拉式有效预应力检测仪
	最大压力：60MPa，位移量程：0~10mm
	JJG 455-2000 工作测力仪
	标准载荷(kN)
	1

	
	
	
	
	进程示值(kN)
	

	GL02020020
	维氏硬度计（标准维氏硬度块）
	/
	《标准维氏硬度块检定规程》（JJG 148-2006）
	均匀度
	1

	GL02050003-2
	微机控制静载锚固试验机
	WJM-10000/最大试验力10000kN/1级
	《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370-2015)
	外观、铭牌、控制装置*
	1

	
	
	
	
	测力装置（相对分辨力*，示值相对误差*（检校点：500kN、1000kN、2000kN、4000kN、6000kN、8000kN、10000kN），示值重复性相对误差*，零点相对误差*）
	

	
	
	
	
	位移测量装置示值误差*
	

	GL02050004-2
	数显式洛氏硬度块
	HRA：1块，HRB：1块，HRC：3块/20-88HRA、20-100HRB、20-70HRC/分别：±2/±1.5HRA，±4/±3/±2HRB，±1.5HRC
	《标准金属洛氏硬度块》（JJG 113-2013）
	硬度均匀度
	1

	GL02050005
	微机控制拉伸应力松弛试验机
	WSC-500/500kN
	《预应力混凝土用钢材试验方法》（GB/T 21839-2019）
	通用技术要求
	1

	
	
	
	
	零点漂移
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	

	
	
	
	
	示值相对误差（检校点：50kN、100kN、200kN、300kN、400kN、500kN）
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	

	
	
	
	
	位移示值相对误差
	

	
	
	
	
	噪声
	

	GL02050006
	布氏硬度计
	HB－3000/8-650HBW
	《金属材料布氏硬度试验 第1部分：试验方法》（GB/T 231.1-2018）
	示值误差*
	1

	
	
	
	
	示值重复性*
	

	GL02050006
	布氏硬度计（标准布氏硬度块）
	/
	《标准金属布氏硬度块》（JJG 147-2017）
	硬度均匀度
	

	GL02060002
	微机电液伺服压剪试验机
	YJW-10000/10000KN
	《公路桥梁板式橡胶支座》（JT/T 4-2019）、《公路桥梁盆式支座》（JT/T 391-2019）、《橡胶支座 第1部分：隔震 橡胶支座试验方法》(GB/T 20688.1-2007)、《桥梁球型支座》(GB/T 17955-2009)、《公路桥梁高阻尼隔震橡胶支座》(JT/T 842-2012)
	通用技术要求
	1

	
	
	
	
	零点漂移*
	

	
	
	
	
	零点相对误差
	

	
	
	
	
	示值相对误差*（检校点：（压：0kN、500kN、1000kN、2000kN、4000kN、6000kN、8000kN、10000kN；剪切：0kN、200kN、400kN、800kN、1200kN、1600kN、2000kN；转角：0kN、60kN、120kN、240kN、360kN、480kN、600kN）
	

	
	
	
	
	示值重复性相对误差*
	

	
	
	
	
	进回程相对误差
	

	
	
	
	
	相对分辨力
	

	
	
	
	
	位移示值相对误差
	

	
	
	
	
	噪声
	

	GL02060008
	精密数字测量仪（含10000kN多柱式传感器）
	DS60/10000kN
	《标准测力仪》（JJG 144-2007）
	回零差
	1

	
	
	
	
	重复性
	

	
	
	
	
	示值误差
	

	GL01020032-8
	密度计（比重计）
	1.900-2.000
	《工作玻璃浮计》‌（JJG 42-2023）、《建设用砂》（GB/T 14684-2022）
	外观
	1

	
	
	
	
	分度值
	

	
	
	
	
	示值误差
	

	GL01020032-9
	波美计
	(0-70）Bh
	《工作玻璃浮计》‌（JJG 42-2023）、《建设用砂》（GB/T 14684-2022）
	外观
	1

	
	
	
	
	示值误差
	

	GL03060006-2
	逆反射系数标线测试仪
	美国ROADVISTA
	JJF 1809-2020
	仪器示值误差
	1

	
	
	
	
	测量重复性
	

	GL03060006-4
	标线逆反射测量仪
	RP-R18
	JJF 1809-2020
	仪器示值误差
	1

	
	
	
	
	测量重复性
	

	GL02090033-2
	智能弦式钢筋应力计
	XS-180
	JJG455-2000工作测力仪
	校正方程
	1

	
	
	
	
	示值重复性
	

	GL02030009-6
	基桩超声波CT成像测试仪
	RSM-SY8
	JJG990-2004《声波检测仪检定规程》
	通用技术要求
	1

	
	
	
	
	声时测量精度
	

	
	
	
	
	幅值准确度
	

	
	
	
	
	接收系统频率响应
	

	GL02020022
	静力水准仪
	(0-100)mm
	JJF1305-2011线位移传感器校准规范
	外观
	1

	
	
	
	
	基本误差
	

	
	
	
	
	线性度
	

	
	
	
	
	回程误差
	

	
	
	
	
	重复性
	

	GL02090025-3
	Xγ检测仪
	规格：BG2010B
	JJG 1009-2024《X、y辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪检定规程》
	相对固有误差1(%)
	1

	
	
	
	
	重复性(%)
	

	
	
	
	
	剂量响应(使用137Cs y辐射源)
	

	GL02090025-4
	Xγ检测仪
	规格：BG2010B
	JJG 1009-2024《X、y辐射个人剂量当量Hp(10)监测仪检定规程》
	相对固有误差1(%)
	1

	
	
	
	
	重复性(%)
	

	
	
	
	
	剂量响应(使用137Cs y辐射源)
	





