附件

调研答复函

四川济通工程试验检测有限公司：

我方已仔细研究 购置无线一体机探地雷达采购项目 邀请报价文件的全部内容，根据该邀请报价文件的规定，具体报价见下表：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 单价报价（元） | 税率及发票类型（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线一体机探地雷达 | ·中心频率：900MHz ·最大发射率：900KHz ·探测深度：0.5m～1.5m ·无线传输距离：≥80m ·数据传输方式：支持 WIFI、有线两种传输模式 ·数据位数：16bit ·模数转换器位数：16bit ·最大扫描速度：512 扫 / 秒（取样点数 512 条件下） ·取样点数可选规格：256、512、1024、2048、4096、8192 ·采集模式：时间模式、距离模式、点测模式 ·显示方式：支持伪彩色图、灰度图、彩色堆积波形、堆积波形等多种显示形式 ·时间窗范围：1～8000ns ·增益调节范围：-10dB～160dB ·实时处理功能：具备校正零偏、FIR 滤波、IIR 滤波、背景消除、道间平均、数据叠加功能 ·工作温度：-20℃～+50℃ ·存储温度：-40℃～+60℃ ·工作湿度：<95%未冷凝 ·防护等级：IP65 | 台 |  |  |  |

供应商名称：          （盖公章）

联系电话：

日期：     年    月    日