## Sheet1
调研答复函
四川济通工程试验检测有限公司：
我方已仔细研究 邀请报价文件的全部内容，根据该邀请报价文件的规定，具体报价见下表：
一、 设备部分
序号 | 名称 |  | 单位 | 单项报价 （不含税） | 备注
1 | 6p中静压变频中央空调 |  | 台 |  | 2台
2 | 5P变频四面出风空调 |  | 台 |  | 1台
二、 安装及辅材部分（包工包料）
序号 | 项目 | 规格/说明 | 单位 | 单价报价 （不含税） | 备注
1 | 风管机铜管 | φ10*19（含供液/回气、保温、电源/控制线） | 米 |  | 加厚保温
2 | 天花机铜管 | φ10*19（含供液/回气、保温、电源/控制线） | 米 |  | 加厚保温
3 | 双层百叶出风口 | 800*200，ABS材质 | 个 |  | 定制
4 | 单层百叶回风口 | 1700*260，带过滤网及检修口 | 个 |  | ABS材质
5 | 外机支架 | L40*40角钢，含螺栓 | 套 |  | 异形定制
6 | 酚醛风管 | B1级阻燃，含制作吊装 | ㎡
7 | 其他辅材 | 含PE板、铝箔、扎带、氮气、焊条等 | 项 |  | 按需配套
8 | 追加冷媒 | R32 | 瓶 |  | /
9 | 系统保压 | 含氮气 | 项 |  | /
10 | 凝结水管 | UPVC25，含保温 | 米 |  | /
11 | 控制线 | 5*0.5手抄器线 | 圈 |  | /
12 | 穿线管及吊杆辅材 | 综合 | 项 |  | /
三、 安装及运输
序号 | 项目 | 单位 | 单价报价（不含税） |  | 备注
1 | 风管机安装费 | 台 |  |  | 含吊装、接驳
2 | 天花机安装费 | 台 |  |  | 含吊装、接驳
四、 报价要求 以上报价细项为参考，请按分项不含税单价报价。报价须包含人工、调试、保修期服务费用。报价有效期为60天。
后附资格要求资料并加盖公章。
供应商名称： （盖公章）
联系电话：
日期： 年 月 日