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甲方：四川济通工程试验检测有限公司
乙方：                            
签订日期：    年    月    日



外部采购合同

甲方：四川济通工程试验检测有限公司
乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规章的规定，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责统一的原则，就甲方母体试验室中央空调采购、安装及配套服务事宜达成一致，订立本合同，双方共同遵照执行。
第一条 项目概况与服务内容
1.项目地点：四川济通工程试验检测有限公司双流蛟龙港工业园威海路150号。
[bookmark: _GoBack]2.服务期限：自收到工作通知单后10个工作日内完成全部工作内容。
3.服务范围：乙方为甲方提供三台中央空调设备采购、运输、辅材配套、现场安装、系统调试、验收交付、售后维保全流程服务。
4.工作内容包含但不限于：设备出厂检验、运输到场、现场定位安装、管线布设、系统调试、清洁收尾、资料归档、验收配合、质保期全程维保等全部配套工作。
第二条 合同价款
本合同采用固定单价的方式，单价详见报价清单，暂定合同总金额（含增值税）¥XX元（大写XX）。其中中央空调设备不含税价为¥XX元（大写：XX），增值税税率为XX%，增值税为¥XX元（大写：XX），安装耗材费用不含税价为¥XX元（大写：XX），增值税税率为XX%，增值税为¥XX元（大写：XX），最终金额以实际结算为准。上述费用包含本项目所有设备、辅材、运输、安装、调试、税费、质保、售后等全部费用，甲方无需额外支付任何费用。
第三条  设备资质与技术要求
1.乙方所供中央空调设备须为全新原厂正品、未拆封、无瑕疵、符合国家现行行业标准及试验室使用规范，严禁翻新机、组装机、二手设备。
2.资质要求：设备属于国家3C强制认证目录范围内的，须提供有效的中国强制性3C认证证书；所有设备须提供有效的节能产品认证证书，响应文件及进场前须向甲方提交完整证书复印件（加盖乙方公章）备查。
3.设备参数、规格、性能须满足甲方试验室使用工况，安装工艺、施工标准严格遵循国家暖通工程施工及验收规范，确保设备稳定、安全、长期运行。
第四条  验收标准与交付
1.乙方完成全部安装调试工作后，向甲方提交竣工申请、设备合格证、资质证书、使用说明书、售后质保资料等全套成果资料，申请甲方验收。
2.验收标准：设备品牌、型号、参数与合同约定一致，资质齐全合规；安装工艺规范、管线排布整齐牢固；系统运行平稳、制冷制热效果达标、无故障、无噪音异常，完全满足试验室日常使用需求。
3.甲方在收到验收申请后3个工作日内组织竣工验收，验收合格后签署验收单据；验收不合格的，乙方须在甲方指定时限内免费整改、返工、更换设备及辅材，直至验收合格，产生的所有费用及工期损失由乙方自行承担。
第五条 质保及售后服务
1.质保起算时间：自甲方项目整体验收合格签字之日起正式计算。
2.质保期限：
（1）设备整机、原厂配套辅材、安装施工质量：免费质保3年；
（2）压缩机等设备核心部件：免费质保5年。
3.质保范围：质保期内，涵盖设备整机、所有原厂配件、全部安装施工质量问题，因设备质量、施工工艺、配件故障导致的一切问题，均由乙方免费负责处理。
4.售后响应机制：
（1）故障报修响应：乙方接到甲方故障报修通知后，4小时内完成电话响应、故障排查指导；
（2）现场到场服务：本地售后人员24小时内抵达现场处理故障；
（3）故障修复时限：一般故障当场修复，重大故障须在72小时内完成修复，保障试验室正常使用。
5.质保期内所有上门服务、设备检修、配件更换、故障修复等全部免费，甲方无需支付人工费、配件费、上门费、调试费等任何费用。
6.质保期满后，乙方须持续提供终身成本价维保服务，优先响应甲方维修需求。
第六条 支付方式
合同签订后，甲方向乙方预付3台中央空调设备的成本费用，乙方完成本合同约定全部供货、安装及调试工作，经甲方组织验收合格，且乙方提交合同有效增值税发票（中央空调设备和安装耗材费用分开开具）后，甲方支付至合同总价的95%；剩余合同总价5%作为质量保证金，待质保期满且乙方完成全部质保义务、无质量问题，甲方在质保期满后30个工作日内无息付清质量保证金。支付合同款项前，乙方须开具有效的增值税发票给甲方。因乙方发票开具不规范、无效、信息错误导致甲方无法付款的，付款周期顺延，甲方不承担任何逾期付款责任。
第七条 双方权利与义务
1.甲方权利义务
（1）负责提供施工场地，协调现场施工条件，及时下达工作通知单；
（2）及时配合乙方完成现场对接、验收确认工作；
（3）按照合同约定及财务流程及时支付合同款项；
（4）有权对乙方设备质量、施工工艺、工期进度、售后履约情况进行全程监督。
2.乙方权利义务
（1）严格按合同要求提供合规设备、标准施工，按期保质完成全部工作；
（2）施工期间严格遵守甲方现场管理制度、安全施工规范，承担全部施工安全责任，施工过程中发生的人身伤害、财产损毁、安全事故，全部由乙方自行承担责任及费用；
（3）保证设备资质齐全、合法合规，杜绝假冒伪劣、资质不符产品；
（4）本项目严禁转包、违法分包，一经发现，甲方有权单方解除合同，乙方承担全部违约责任；
（5）全程配合甲方验收、整改、资料归档等工作，严格履行质保售后承诺。
第八条 违约责任
1.乙方逾期完工的，每逾期1个工作日，按合同总价款0.5%向甲方支付违约金；逾期超过3个工作日，甲方有权单方解除合同，乙方须退还全部已付款项，并赔偿甲方实际损失。
2.乙方提供的设备无对应资质、资质造假、设备型号参数不符、为翻新/二手设备的，甲方有权无条件拒收、解除合同，乙方须承担合同总价款20%的违约金，并赔偿甲方全部损失。
3.乙方未按本合同约定履行质保售后义务，出现响应超时、拖延维修、收费维修等违约行为的，甲方有权扣除剩余款项，同时乙方须承担由此给甲方造成的试验室停工、运营损失。
第九条 保密与知识产权
1.乙方对甲方试验室场地信息、设备布局、内部资料等涉密信息承担永久保密义务，未经甲方书面许可不得向任何第三方泄露。
2.乙方保证所供设备、配套服务无知识产权纠纷，若因侵权引发第三方索赔或诉讼，全部责任及经济损失由乙方独立承担。
第十条 合同生效及争议解决
1.本合同项下发生的争议，双方应协商解决；协商或调解解决未果的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
2.本合同未尽事宜，双方应友好协商解决，协商一致的可签订补充协议，对双方均具有法律约束力。
3.合同期满后，若无重大变故，可按同等条件续签本合同.
4.本合同自甲乙双方盖章后生效。
5.本合同双方法定代表人或授权代表签字盖章生效，一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份，具有同等法律效力。
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（以下无正文）
	
甲方：四川济通工程试验检测有限公司
（盖章）
	乙方：                         
（盖章）

	法定代表人
或委托代理人：（签字）
	法定代表人
或委托代理人：（签字）

	经办人：
	经办人：

	开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行
	开户银行：

	开户账号：51001426208051518277
	开户账号：

	地址：成都蛟龙工业港双流园区威海路7座150号
	地址：

	时间：    年    月   日
	时间：    年  月  日
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