附件

调研答复函

四川济通工程试验检测有限公司：

我方已仔细研究 购置隧道三维激光扫描仪项目邀请报价文件的全部内容，根据该邀请报价文件的规定，具体报价见下表：

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 单位 | 单价报价（元） | 税率及发票类型（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道三维激光扫描仪 | - 一、设备配置精度 - 1.扫描仪测程：最大测程≥30m，最小测程≤0.5m；扫描速率≥30万点/秒；水平扫描角度360°、竖向扫描角度≥270°； - 2.测距精度：20m处±5mm；20m最大点间距≤30mm； - 3.防护等级不低于IP54，工作温度-20℃~65℃；高瓦斯与瓦斯突出隧道必须采用防爆型扫描仪； - 4.扫描仪设站精度：设站平面误差≤3mm，高程误差≤1mm； - 二、平台系统要求 - 本次报价须包含平台系统后期使用及维护相关费用，我方后期使用该系统平台时不再另行支付相关费用。 | 台 |  |  |  |

供应商名称：          （盖公章）

联系电话：

日期：     年    月    日