合同编号：




母体试验室2027年度试验检测耗材采购项目
外部采购合同




甲方：四川济通工程试验检测有限公司
乙方：                            


签订地点：成都
签订时间：     年    月





甲方：四川济通工程试验检测有限公司
乙方：

根据《中华人民共和国民法典》以及其他相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就试验检测耗材采购事宜协商一致，签订本合同。
第一条 采购内容
耗材清单报价表
	序号
	名称
	规格/说明
	数量
	单位
	合同含税单价（元）
	含税小计（元）
	提供发票类型及税率
	合同不含税小计（元）
	税费

	1
	46#抗磨液压油
	16kg/桶
	28
	桶
	
	
	
	
	

	2
	ISO标准砂
	每小袋1350g,每袋16小袋
	246
	袋
	
	
	
	
	

	3
	基准水泥
	42.5强度等级的P·I型硅酸盐水泥，每袋25kg
	604
	袋
	
	
	
	
	

	4
	基准砂
	每袋25kg
	50
	袋
	
	
	
	
	

	5
	基准碎石（5-10）mm
	每袋25kg
	40
	袋
	
	
	
	
	

	6
	基准碎石（10-20）mm
	每袋25kg
	60
	袋
	
	
	
	
	

	7
	定性滤纸（中速）
	Φ110mm，单位面积质量200g㎡，10张/盒，
	12
	盒
	
	
	
	
	

	8
	压浆料试模  （塑料）
	40×40×160mm
（3联试模）
	19
	个
	
	
	
	
	

	9
	铸铁试模
	（150×150）mm
	12
	个
	
	
	
	
	

	10
	ISO中级砂
	粒径0.5-1.0（mm)
每袋（750g×26小袋）
	22
	袋
	
	
	
	
	

	11
	灌砂用标准砂
	0.3-0.6(mm)，25kg每袋
	4
	袋
	
	
	
	
	

	12
	标准粉
	水泥用0.045mm，每瓶25g
	15
	瓶
	
	
	
	
	

	13
	标准粉
	粉煤灰用0.045mm，每瓶100g
	8
	瓶
	
	
	
	
	

	14
	亚甲蓝
	分子式：C16H18CIN3S·3H2O,
纯度不小于98.5%，每瓶25g
	11
	瓶
	
	
	
	
	

	15
	负压筛
	0.045mm
	12
	个
	
	
	
	
	

	16
	蓝色硅胶干燥剂
	500g/瓶
	14
	瓶
	
	
	
	
	

	17
	酒精
	纯度为95%的工业酒精，每桶25L
	3
	桶
	
	
	
	
	

	18
	无水煤油
	25L/桶
	1
	桶
	
	
	
	
	

	19
	无水煤油
	500mL/瓶
	10
	桶
	
	
	
	
	

	20
	蒸馏水
	25L桶
	4
	桶
	
	
	
	
	

	21
	耐酸碱废液桶
	50L/桶
	151
	桶
	
	
	
	
	

	22
	裁刀
	裁刀（哑铃1型）
裁刀（哑铃2型）
直角无割口裁刀
土工膜直角撕裂用裁刀
卷材撕裂力（PY类）裁刀
	20
	个
	
	
	
	
	

	23
	标准颗粒
	（0.045-0.063）mm(500g/袋）
	50
	把
	
	
	
	
	

	24
	标准颗粒
	（0.063-0.071）mm(500g/袋）
	150
	袋
	
	
	
	
	

	25
	标准颗粒
	（0.071-0.090）mm(500g/袋）
	150
	袋
	
	
	
	
	

	26
	标准颗粒
	（0.090-0.125）mm(500g/袋）
	150
	袋
	
	
	
	
	

	27
	标准颗粒
	（0.125-0.180）mm(500g/袋）
	70
	袋
	
	
	
	
	

	28
	标准颗粒
	（0.180-0.250）mm(500g/袋）
	70
	袋
	
	
	
	
	

	29
	刨片机刀片
	BPD-15
	3
	袋
	
	
	
	
	

	30
	橡胶硬度块
	紫色、棕色、绿色、橙色、红色、黄色（硬度值精度26.8/38.5/48.5/62.0/70.3/78.4）
	2
	把
	
	
	
	
	

	31
	棱角性细集料标准样品
	0.075-2.36（mm）,每桶10袋
	1
	套
	
	
	
	
	

	32
	定量滤纸  （中速）
	Φ12.5mm，100张/盒
	14
	桶
	
	
	
	
	

	33
	离析管
	薄铝片或铝箔制成管
	15
	盒
	
	
	
	
	

	34
	凡士林
	500g/瓶
	5
	根
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	
	
	
	


1.合同价格
本合同采用固定单价的方式，暂定合同总金额（含增值税）¥   元（大写：人民币   ）。其中不含税价为¥   元（大写：人民币   ），增值税税率为   %，增值税为¥   元（大写：人民币   ），最终金额根据甲方需求据实结算。
2.合同价款中包括但不限于货物款项、运输费、包装费、装卸费、人工费、售后服务费等。
3.若因国家税收政策调整导致增值税税率发生变动，合同不含税价款保持不变，合同总价款按调整后的适用增值税税率相应调整。除前述国家政策原因外，因其他任何情形造成税率变化、税金增加的，增加部分税金由乙方自行承担。
第二条 耗材质量要求及乙方对质量负责的条件
1.乙方提供的耗材符合该产品的出厂标准及执行标准。
2.乙方提供的试验检测耗材应保证为全新且未使用过，具备对应材质单、产品合格证书、质量检验报告等相关质量证明文件。
第三条 服务期限
1.服务期限：自2026年12月19日起至2027年12月18日止。
2.乙方将根据甲方需求，在3个工作日内甲方提供所需耗材。
3.乙方将所供耗材的资料，包括合格证等与货物一起装箱，交给甲方。
4.合同价格为规定地点交货价（包括一切运杂费），运输过程中如有损坏由乙方负责。
5.交货地点： 甲方指定地点（四川境内）。
第四条 供货与付款
1.乙方按甲方提供的需求订单向甲方供应试验检测耗材，具体耗材、数量、交付地点，以甲方的需求为准，需求订单形式包括但不限于书面通知、微信、电话、邮件等。双方确认订单后，乙方应于三个工作日内完成送货。
2.先货后款，根据实际采购数量据实结算，每批次提供的耗材，经甲方验收合格后，每6个月结算一次，30个工作日内一次性支付乙方结算费用。
3.甲方付款前乙方应当提供与当期结算金额和服务内容一致的税率为   %的增值税专用发票，和甲方签字确认的收货单、结算前供货汇总清单。乙方未提供合法有效发票的，甲方有权延期付款，且不承担任何责任。
第五条 质量要求与验收
1.乙方交付的耗材应为原厂全新正品，来源合法，质量合格，符合国家、行业现行标准及甲方提出的质量要求，并随货提供合格证明及相关随货文件。
2.甲方在收到货物后 3 个工作日内组织验收并提出质量异议，提出形式包括但不限于书面通知、微信、电话、邮件等。最终验收以甲方确认为准。
3.经检验不合格的货物，乙方须无条件免费更换或补足，由此产生的全部费用由乙方承担；因此延误供货周期的，乙方承担相应违约责任。
第六条 质保与售后服务
1.自验收合格之日起，乙方对供应货物提供12个月质保期。质保期内因货物自身质量问题发生损坏或无法正常使用的，乙方应在3天内免费更换或维修。
2.乙方应保证供货的及时性和售后服务的优质性，接到甲方通知后应及时响应并处理。
第七条 违约责任
1.甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2.乙方如不能按期交付符合本协议约定的耗材，除甲方原因之外，每延期一日按合同总价款1%向甲方支付违约金，逾期交货达15日以上（含本数），甲方有权解除合同，并要求乙方支付暂定合同金额20%的违约金，且赔偿甲方的全部损失（指直接和间接损失，包括但不限于甲方向第三方购买相同产品支付的差价、甲方实现权利而产生的全部费用等）。
3.乙方未按本合同约定提供售后服务，甲方有权自行购买或委托他人进行购买，由此产生的一切费用由乙方负担，甲方可从剩余应付款中扣除，不足以扣除的，甲方有权继续向乙方追偿。
4.甲方未按照合同约定的期限结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金；延迟10日以上的，除支付违约金外，甲方应当承担赔偿责任。
5.甲方不得无故拒绝接货，否则应当承担由此造成的损失和运输费用。
6.合同生效后，乙方需全面遵守合同中规定的各项义务。若乙方未能履行或未能完全履行合同义务，乙方应承担相应的违约责任。且甲方有权停止支付乙方剩余合同款项的20%，并可要求乙方赔偿由此产生的损失，包括但不限于甲方为维护债权所支付的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费、差旅费等合理费用。
7.乙方出现提供耗材出现以次充好的情况，一经甲方发现，甲方有权解除合同，并要求乙方支付暂定合同金额20%的违约金，且赔偿甲方的全部损失（指直接和间接损失，包括但不限于甲方向第三方购买相同产品支付的差价、甲方实现权利而产生的全部费用等）。
8.乙方需向甲方缴纳的违约金及赔偿费用，甲方有权从乙方已缴纳的履约保证金以及甲方应支付给乙方的货款中予以扣除；若扣除后仍有超出部分，乙方须另行支付给甲方。
第八条 商业文件信函和诉讼文书的送达地址的约定
1.通讯地址和联系方式
甲方：              ；通讯地址：          ；
联系人：            ；联系电话：          。
乙方：              ；通讯地址：          ；
联系人：            ；联系电话：          。
2.合同各方一致确认上述的通讯地址和联系方式（或本合同中记载的各方通讯地址和联系方式）为各方履行合同、解决合同争议时向接收其他方商业文件信函或司法机关（法院、仲裁机构）诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。
3.通讯地址和联系方式适用期间。上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非各方依下款告知变更。
4.通讯地址和联系方式的变更。任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书（若争议已经进入司法程序解决）。
5.合同双方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书无法送达的法律后果由各自承担。
6.合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
第九条 合同争议的解决方式
由本合同所引起的争议，甲乙双方应本着友好原则，协商解决，协商不成，因合同纠纷提起的诉讼,由原告所在地人民法院管辖。
第十条 其他约定条款
1.如因人力不可抗拒的因素而导致延期交货或无法交货时，乙方不负任何责任。
2.本合同一式   份，甲方   份，乙方   份，由双方签字盖章生效。
3.合同的传真件和扫描件具有同等法律效力。

附件：1.工作通知单
2.试验检测耗材清单
[bookmark: _GoBack]3.中标人报价函
（以下无正文）

	
甲方：四川济通工程试验检测有限公司
（盖章）
	乙方：
（盖章）

	法定代表人
或委托代理人：              （签 字）
	法定代表人
或委托代理人：         （签字）

	经办人：
	经办人：

	开户银行：中国建设银行股份有限公司成都第二支行
	开户银行：

	开户账号：51001426208051518277
	开户账号：

	地址：成都蛟龙工业港双流园区威海路7座150号
	地址：

	时间：    年  月  日
	时间：    年  月  日
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